Информация о качестве воды

По информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах

в результате - социально-гигиенического мониторинга средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранные в разводящей сети г.Суоярви в период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г., не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- средний уровень *содержания железа* в исследованных пробах питьевой воды составил *1,3 мг/л* при нормативе *не более 0,3 мг/л*;

- средний уровень *окисляемости перманганатной* в исследованных пробах питьевой воды составил *14,9 мгО/дм³* при нормативе *не более 5 мгО/дм³*;

- средний уровень *цветности* в исследованных пробах питьевой воды составил *136°* при нормативе *не более 20°.*;

- средний уровень содержания *ОКБ* в исследованных пробах питьевой воды составил 9 *КОЕ в 100мл* при нормативе *не допускается*