РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

ГЛАВА    ЛОЙМОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2011 г.								                      №  16

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение 1).

2. Постановление обнародовать.

Глава Лоймольского

сельского поселения:			                                 Е.В.Шимановская

Разослать: Дело, МУ СКЦ «Досуг»

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Постановлением главы

Лоймольского сельского поселения

от 01.04.2011 года № 16

Перечень первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

- У каждого жилого строения, где рядом нет водоёма, должна быть установлена емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы  автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря (ведро, багор, лопата, лом), с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь:

пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая;