Приложение 1

к концессионному соглашению

в отношении систем коммунальной инфраструктуры

и иных объектов коммунального хозяйства,

в том числе объектов водоснабжения и водоотведения,

находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Суоярвский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

|  | местонахождение объекта | наименование объекта | год ввода | балансовая стоимость, тыс. руб | остаточная стоимость, тыс. руб. | общая площадь, кв.м./ протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Вешкелица | инженерные сети водопровода | 1982 | 688,800 | 0,000 | 5,25 км |
|  | с. Вешкелица, ул.Школьная, у д.№19 | водонапорная башня |  | 0,000 | 0,000 | 25 куб.м. |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 11а | здание канализационной насосной станции | 1982 | 1857,9 | 1133,319 |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 18 | здание водопроводной насосной станции | 1982 | 688,8 | 447,8 |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 8 | здание станции биологической очистки | 1982 | 600 | 387,5 |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, у д. 18 | резервуар запаса воды |  | 0,000 | 0,000 | 500 куб.м. |
|  | с. Вешкелица | сети канализационные |  | 0,000 | 0,000 | 2800 м. |
|  | с. Вешкелица, ул. Гагарина, ул. Калинина | Водоразборная колонка (2 шт.) | 2010 | 9,600 | 9,600 |  |
|  | с. Вешкелица, ул. Гагарина, ул. Комсомольская | Водоразборная колонка (3 шт.) | 2011 | 13,770 | 0,000 |  |
|  | с.Вешкелица , ул. Каменистая у д. 18 ( в здании водопроводной насосной станции) | насосная станция с частотным преобразователем HYDRO MULTI-E CRE 5-8 | 2012 | 400,000 | 400,000 |  |
|  | с.Вешкелица , ул. Каменистая у д. 18 ( в здании водопроводной насосной станции) | Насос водяной, марка ВК1/16А-У2, 2 шт. |  | 30,516 | 0,000 |  |
|  | с. Вешкелица ( в здании канализационной насосной станции) | насос, марка СМ 80-50-200-2 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | с. Вешкелица ( в здании канализационной насосной станции) | насос, марка СМ 80-50-200-2 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п.Лахколампи, ул.Победы, рядом с домом №6а | артезианская скважина с оборудованием |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п.Лахколампи | сети водопроводные | 1991 | 5,870 | 5,070 | 800 м |
|  | п.Лахколампи | сети канализ. | 1991 | 37,000 | 31,950 | 320 м |
|  | пос. Найстенъярви, ул.Шолохова, рядом с домом №1а | артезианская скважина с оборудованием |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п.Найстенъярви, | водопровод наружный | 1978 | 8,750 | 7,550 | 6815 м |
|  | п.Найстенъярви, | сети водопровода | 1978 | 0,000 | 0,000 | 700 м |
|  | п.Найстенъярви, | сети канализ. |  | 112,110 | 96,810 | 4734 м |
|  | п.Найстенъярви, | канализационная насосная станция (КНС №1,КНС №2) |  | 42,680 | 36,840 |  |
|  | п.Найстенъярви, | биологические очистные сооружения |  | 20,560 | 0,000 |  |
|  | п.Тойвола | сети водопроводные и водонасосная станция | 1977 | 75,560 | 65,230 | 945 м |
|  | п. Суоеки, ул.Комсомольская, рядом с домом №6а | артезианская скважина с оборудованием |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п.Леппясюрья | трасса канализационная |  | 0,000 | 0,000 | 2300 м |
|  | п.Леппясюрья | водозабор с колодцами |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п.Леппясюрья, ул. Строительная, 23 | водонапорная башня |  | 0,000 | 0,000 | 50 куб. м. |
|  | п.Леппясюрья | иловые отстойники |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п.Леппясюрья | бассейн для воды |  | 0,000 | 0,000 | 500 куб.м. |
|  | п.Леппясюрья | бассейн для воды с песчаными фильтрами | 1984 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п.Леппясюрья | трасса водопровода |  | 0,000 | 0,000 | 6700 м |
|  | п.Леппясюрья | здание канализационных очистных сооружений | 1984 | 379,700 | 0,000 | 60 кв.м. |
|  | п.Леппясюрья | здание станции 1-го подъема | 1984 | 0,000 | 0,000 | 28 кв.м. |
|  | п.Леппясюрья | здание насосной станции 2-го подъема | 1984 | 223,600 | 0,000 | 20 кв.м. |
|  | п.Леппясюрья | здание станции 2-го подъема | 1984 | 1151,500 | 0,000 | 160 кв.м. |
|  | п. Лоймола, ул. Лесная, д.24 | артезианская скважина | 2001 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п. Райконкоски, ул. Советская, д.30а | артезианская скважина |  |  |  | глубина 30 м |
|  | п. Поросозеро | здание насосной станции (с колодцем водоприемным, кран-балкой 1,5 т.) | 1963 | 14,804 | 8,527 | 118,300 |
|  | п. Поросозеро | самотечный водопровод |  | 0,000 | 0,000 | 150 м |
|  | п. Поросозеро | циркуляционный водопровод |  | 0,000 | 0,000 | 25 м |
|  | п. Поросозеро | водовод | 2008 | 7188,184 | 5271,335 | 800 м |
|  | п. Поросозеро | сети водопровода | 1965-1985 | 607,524 | 0,000 | 4800 м |
|  | п. Поросозеро | летний водопровод | 1998 | 0,000 | 0,000 | 1200 м |
|  | п. Поросозеро, пер. Комсомольский | скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) | 2001 | 0,000 | 0,000 | 14 кв.м. |
|  | п. Поросозеро, ул. Гористая | скважина артезианская (насос глубинный ЭЦВ 4-2,5-65, емкость для воды, объем 2 м³) | 1984 | 0,000 | 0,000 | 16 кв.м. |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | башня водонапорная (насос CR 10-04) | 1989 | 374,978 | 273,734 |  |
|  | п. Поросозеро | сети водопровода | 1989-1997 | 0,000 | 0,000 | 312 м |
|  | п. Поросозеро, ул. 70 лет ВЛКСМ | скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) | 2013 | 120,293 | 100,913 | 9 кв.м |
|  | п. Поросозеро | насос , марка Д200 90Б |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п. Поросозеро | насос, марка Д200 90Б |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п. Поросозеро | насос, марка Д200-90 Б | 2012 | 94,615 | 42,802 |  |
|  | п. Поросозеро | насос дренажный, марка К20/30 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | Емкость для воды ( в башне водонапорной),объем 3,0 м3 | 1991 | 4,840 | 0,000 |  |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | Расширительный бак ( в башне водонапорной), объем 1,5 куб.м. | 1989 | 2,850 | 0,000 |  |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | Емкость для воды ( в башне водонапорной),объем 3,0 м3 | 1991 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | п. Поросозеро | сети канализации | 1972 | 3,554 | 0,000 | 4000 м |
|  | п. Поросозеро, к дому № 9 по ул. 70 лет ВЛКСМ | сети канализации | 2014 | 261,294 | 235,165 | 312 м |

Приложение 2

к концессионному соглашению

в отношении систем коммунальной инфраструктуры

и иных объектов коммунального хозяйства,

в том числе объектов водоснабжения и водоотведения,

находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Суоярвский район»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО «Суоярвский район», реконструкции артезианской скважины в п. Поросозеро, ул. Гористая

- Перечень объектов, в отношении которых необходимо изготовить техническую документацию и постановке на кадастровый учет объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО «Суоярвский район»

| № п/п | наименование объекта | местонахождение объекта | год ввода | площадь, кв.м./протяженность,мобъем куб. м | стоимость технического плана | стоимость кадастрового паспорта | стоимость технич. паспорта | стоимость постановки на кадастровый учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2017 – сентябрь 2018, Поросозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание насосной станции (с колодцем водоприемным, кран-балкой 1,5 т.) | п. Поросозеро | 1963 | 118,3 м. | 9000 |  | 4500 | 1000 р. за постановку на кадатровый учет, если нет проекта объекта или технического паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | Самотечный водопровод | п. Поросозеро |  | 150 м. | 11000 |  | 4500 |  |
|  | Циркуляционный водопровод | п. Поросозеро |  | 25 м. | 11000 |  | 5000 |  |
|  | Водовод | п. Поросозеро | 2008 | 800 м. | 11000 | выдается кадатровой палатой бесплатно при постановке на кадастровый учет по техническому плану | 10000 |  |
|  | Сети водопровода | п. Поросозеро | 1965-1985 | 4800 м. | 33000 |  | 25000 |  |
|  | Летний водопровод | п. Поросозеро | 1998 | 1200 м. | 15000 |  | 10000 |  |
|  | Скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) | п. Поросозеро, пер. Комсомольский | 2001 | 14 кв.м. | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Скважина артезианская (насос глубинный ЭЦВ 4-2,5-65, емкость для воды, объем 2 м³) | п. Поросозеро, ул. Гористая | 1984 | 16 кв.м. | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Башня водонапорная (насос CR 10-04) | п. Поросозеро, ул. Больничная | 1989 |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Сети водопровода | п. Поросозеро | 1989-1997 | 312 м. | 11000 |  | 5000 |  |
|  | Скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) | п. Поросозеро, ул. 70 лет ВЛКСМ | 2013 | 9 кв.м. | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Сети канализации | п. Поросозеро | 1972 | 4000 м. | 33000 |  | 20000 |  |
|  | Сети канализации | п. Поросозеро, к дому № 9 по ул. 70 лет ВЛКСМ | 2014 | 312 м. | 11000 |  | 5000 |  |
|  | ИТОГО | 310 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | местонахождение объекта | наименование объекта | год ввода | площадь, кв.м./протяженность,мобъем куб. м | стоимость технического плана | стоимость кадастрового паспорта | стоимость технич. паспорта | стоимость постановки на кадастровый учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2018 – сентябрь 2019 Найстенъярвское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Лахколампи, ул.Победы, рядом с домом №6а | Артезианская скважина с оборудованием |  |  | 9000 |  | 5000 | 1000 р. за постановку на кадастровый учет, если нет проекта объекта или технического паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | п.Лахколампи | сети водопроводные |  | 800 м | 11000 |  | 6000 |  |
|  | п.Лахколампи | сети канализ. |  | 100 м | 11000 | выдается кадатровой палатой бесплатно при постановке на кадастровый учет по техническому плану | 5000 |  |
|  | пос. Найстенъярви, ул.Шолохова, рядом с домом №1а | Артезианская скважина с оборудованием |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Найстенъярви, | водопровод наружный |  | 6815 м | 44000 |  | 35000 |  |
|  | п.Найстенъярви, | сети водопровода |  | 700 м | 11000 |  | 8000 |  |
|  | п.Найстенъярви, | сети канализ. |  | 4734 м | 33000 |  | 25000 |  |
|  | п.Найстенъярви, | канализационная насосная станция (КНС №1,КНС №2) |  |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв.м. + 1000 за каждые 100 кв.м. |  |
|  | п.Найстенъярви, | биоочистн. сооружения |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Тойвола | сети водопроводные и водонасосная станция |  | 645 м | 11000 |  | 6000 |  |
|  | п. Суоеки, ул.Комсомольская, рядом с домом №6а | Артезианская скважина с оборудованием |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | ИТОГО | 295 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | местонахождение объекта | наименование объекта | год ввода | площадь, кв.м./протяженность,мобъем куб. м | стоимость технического плана | стоимость кадастрового паспорта | стоимость технич. паспорта | стоимость постановки на кадастровый учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2019 – сентябрь 2020 Лоймольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Леппясюрья | Трасса канализационная |  | 2300 м | 22000 |  | 15000 | 1000 р. за постановку на кадастровый учет, если нет проекта объекта или технического паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | п.Леппясюрья | Водозабор с колодцами |  |  | 11000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья, ул. Строительная, 23 | Водонапорная башня |  | 50 куб. м. | 9000 | выдается кадастровой палатой бесплатно при постановке на кадастровый учет по техническому плану | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Иловые отстойники |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Бассейн для воды |  | 500 куб.м. | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Бассейн для воды с песчаными фильтрами | 1984 |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Трасса водопровода |  | 6700 м | 44000 |  | 35000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание канализационных очистных сооружений | 1984 | 60 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание станции 1-го подъема | 1984 | 28 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание насосной станции 2-го подъема | 1984 | 20 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание станции 2-го подъема | 1984 | 160 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Трасса канализационная |  | 2300 м | 22000 |  | 15000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Водозабор с колодцами |  |  | 11000 |  | 5000 |  |
|  | ИТОГО | 255 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | местонахождение объекта | наименование объекта | год ввода | площадь, кв.м./протяженность,мобъем куб. м | стоимость технического плана | стоимость кадастрового паспорта | стоимость технич. паспорта | стоимость постановки на кадастровый учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2020 – сентябрь 2021 Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Вешкелица | инженерные сети водопровода | 1982 | 5,25 км | 33000 | выдается кадастровой палатой бесплатно при постановке на кадастровый учет по техничискому плану | 25000 | 1000 р. за постановку на кадастровый учет, если нет проекта объекта или технического паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | с. Вешкелица, ул.Школьная, у д.№19 | Водонапорная башня |  | 50 куб. м. | 11000 |  | 5000 |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 11а | Здание канализационной насосной станции | 1982 |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв.м. + 1000 за каждые 100 кв.м. |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 18 | Здание водопроводной насосной станции | 1982 |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв.м. + 1000 за каждые 100 кв.м. |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 8 | Здание станции биологической очистки | 1982 |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв.м. + 1000 за каждые 100 кв.м. |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, у д. 18 | Резервуар запаса воды |  | 500 куб.м. | 9000 |  | 5000 |  |
|  | с. Вешкелица | Сети канализационные |  | 2800 м. | 22000 |  | 15000 |  |
|  | с.Вешкелица | инженерные сети водопровода | 1982 | 5,25 км | 33000 |  | 25000 |  |
|  | ИТОГО | 173 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

- Перечень объектов, в отношении которых необходимо произвести реконструкцию

| № п/п | местонахождение объекта | наименование объекта | год ввода | площадь, кв.м./протяженность,мобъем куб. м | Перечень работ, которые необходимо выполнить в ходе реконструкции объекта | Дата завершения работ/ дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Поросозероул. Гористая | Скважина артезианская (насос глубинный ЭЦВ 4-2,5-65, емкость для воды, объем 2 м³) | 1984 | 16 кв.м. | - Разборка кирпичного здания - Демонтаж технологического оборудования - Демонтаж кровли - Кладка кирпичных стен - Монтаж технологического оборудования - Монтаж кровли | июль 2022 года/август 2022 года |

Максимальный размер расходов – 400 тыс. руб.

Приложение 5

к концессионному соглашению

в отношении систем коммунальной инфраструктуры

и иных объектов коммунального хозяйства,

в том числе объектов водоснабжения и водоотведения,

находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Суоярвский район»

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

ПРЕДЕЛЬНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) РОСТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

КОНЦЕССИОНЕРА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПО ОТНОШЕНИЮ

К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году, % | - | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 3699,1 | 3847,06 | 4000,95 | 4160,99 | 4327,43 |

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения в течение срока действия концессионного соглашения

НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИБЫЛИ (%)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный уровень прибыли по всем объектам концессии, % | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОНЦЕССИИ (ТЫС. КУБ.М.)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Прогнозный объем оказываемых услуг по всем объектам водоснабжения концессии, тыс.куб.м. | - |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | Вешкельское сельское поселение | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение | - | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | Поросозероское сельское поселение | - | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |

НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ (%)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный уровень потерь по всем объектам водоснабжения концессии, % | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
|  | Лоймольское сельское поселение |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | Поросозероское сельское поселение |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (кВтч/куб.м.)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный удельный расход электроэнергии по всем объектам водоснабжения концессии, кВТч/куб.м. |  |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | Поросозероское сельское поселение |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИИ (ТЫС.КУБ.М.)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Прогнозный объем оказываемых услуг по всем объектам водоотведения концессии, тыс.куб.м. | - |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Вешкельское сельское поселение | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение | - | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
|  | Поросозероское сельское поселение | - | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |

НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (кВтч/куб.м.)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный удельный расход электроэнергии по всем объектам водоотведения концессии, кВТч/куб.м. |  |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Поросозерское сельское поселение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |