Приложение 1

к концессионному соглашению в отношении

систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства,
в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

«Суоярвский район»

от 12 октября 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

| № п/п | местонахождение объекта | наименование объекта |  | год ввода |  | Балансо-вая стоимость, тыс. руб |  | Остаточ-ная стоимость, тыс. руб. |  | общая площадь, кв. м/ протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Вешкелица | инженерные сети водопровода |  | 1982 |  | 688,800 |  | 0,000 |  | 5250 м |
|  | с. Вешкелица, ул.Школьная, у д.№19 | водонапорная башня |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 25 куб. м |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 11а | здание канализационной насосной станции |  | 1982 |  | 1857,9 |  | 1133,319 |  |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 18 | здание водопроводной насосной станции |  | 1982 |  | 688,8 |  | 447,8 |  |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 8 | здание станции биологической очистки |  | 1982 |  | 600 |  | 387,5 |  |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, у д. 18 | резервуар запаса воды |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 500 куб. м |
|  | с. Вешкелица | сети канализационные |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2800 м |
|  | с. Вешкелица, ул. Гагарина, ул. Калинина | Водоразборная колонка (2 шт.) |  | 2010 |  | 9,600 |  | 9,600 |  |  |
|  | с. Вешкелица, ул. Гагарина, ул. Комсомольская | Водоразборная колонка (3 шт.) |  | 2011 |  | 13,770 |  | 0,000 |  |  |
|  | с.Вешкелица , ул. Каменистая у д. 18 (в здании водопроводной насосной станции) | насосная станция с частотным преобразователем HYDRO MULTI-E CRE 5-8 | 2012 |  | 400,000 |  | 400,000 |  |  |  |
|  | с.Вешкелица , ул. Каменистая у д. 18 (в здании водопроводной насосной станции) | Насос водяной, марка ВК1/16А-У2, 2 шт. |  |  |  | 30,516 |  | 0,000 |  |  |
|  | с. Вешкелица (в здании канализационной насосной станции) | насос, марка СМ 80-50-200-2 |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | с. Вешкелица (в здании канализационной насосной станции) | насос, марка СМ 80-50-200-2 |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Лахколампи, ул.Победы, рядом с домом №6а | артезианская скважина с оборудованием |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Лахколампи | сети водопроводные |  | 1991 |  | 5,870 |  | 5,070 |  | 800 м |
|  | п.Лахколампи | сети канализ. |  | 1991 |  | 37,000 |  | 31,950 |  | 320 м |
|  | пос. Найстенъярви, ул.Шолохова, рядом с домом №1а | артезианская скважина с оборудованием |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Найстенъярви, | водопровод наружный |  | 1978 |  | 8,750 |  | 7,550 |  | 6815 м |
|  | п.Найстенъярви, | сети водопровода |  | 1978 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 700 м |
|  | п.Найстенъярви, | сети канализ. |  |  |  | 112,110 |  | 96,810 |  | 4734 м |
|  | п.Найстенъярви, | канализационная насосная станция (КНС №1,КНС №2) |  |  |  | 42,680 |  | 36,840 |  |  |
|  | п.Найстенъярви, | биологические очистные сооружения |  |  |  | 20,560 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Тойвола | сети водопроводные и водонасосная станция |  | 1977 |  | 75,560 |  | 65,230 |  | 945 м |
|  | п. Суоеки, ул. Комсомольская, рядом с домом №6а | артезианская скважина с оборудованием |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Леппясюрья | трасса канализационная |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 2300 м |
|  | п.Леппясюрья | водозабор с колодцами |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Леппясюрья, ул. Строительная, 23 | водонапорная башня |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 50 куб. м |
|  | п.Леппясюрья | иловые отстойники |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Леппясюрья | бассейн для воды |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 500 куб. м |
|  | п.Леппясюрья | бассейн для воды с песчаными фильтрами |  | 1984 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п.Леппясюрья | трасса водопровода |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 6700 м |
|  | п.Леппясюрья | здание канализационных очистных сооружений |  | 1984 |  | 379,700 |  | 0,000 |  | 60 кв. м |
|  | п.Леппясюрья | здание станции 1-го подъема |  | 1984 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 28 кв. м |
|  | п.Леппясюрья | здание насосной станции 2-го подъема |  | 1984 |  | 223,600 |  | 0,000 |  | 20 кв. м |
|  | п.Леппясюрья | здание станции 2-го подъема |  | 1984 |  | 1151,500 |  | 0,000 |  | 160 кв. м |
|  | п. Лоймола, ул. Лесная, д.24 | артезианская скважина |  | 2001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п. Райконкоски, ул. Советская, д.30а | артезианская скважина |  |  |  |  |  |  |  | глубина 30 м |
|  | п. Поросозеро | здание насосной станции (с колодцем водоприемным, кран-балкой 1,5 т.) |  | 1963 |  | 14,804 |  | 8,527 |  | 118,300 |
|  | п. Поросозеро | самотечный водопровод |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 150 м |
|  | п. Поросозеро | циркуляционный водопровод |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 25 м |
|  | п. Поросозеро | водовод |  | 2008 |  | 7188,184 |  | 5271,335 |  | 800 м |
|  | п. Поросозеро | сети водопровода |  | 1965-1985 |  | 607,524 |  | 0,000 |  | 4800 м |
|  | п. Поросозеро | летний водопровод |  | 1998 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 1200 м |
|  | п. Поросозеро, пер. Комсомольский | скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) |  | 2001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 14 кв. м |
|  | п. Поросозеро, ул. Гористая | скважина артезианская (насос глубинный ЭЦВ 4-2,5-65, емкость для воды, объем 2 м³) |  | 1984 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 16 кв. м |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | башня водонапорная (насос CR 10-04) |  | 1989 |  | 374,978 |  | 273,734 |  |  |
|  | п. Поросозеро | сети водопровода |  | 1989-1997 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 312 м |
|  | п. Поросозеро, ул. 70 лет ВЛКСМ | скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) |  | 2013 |  | 120,293 |  | 100,913 |  | 9 кв.м |
|  | п. Поросозеро | насос , марка Д200 90Б |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п. Поросозеро | насос, марка Д200 90Б |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п. Поросозеро | насос, марка Д200-90 Б |  | 2012 |  | 94,615 |  | 42,802 |  |  |
|  | п. Поросозеро | насос дренажный, марка К20/30 |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | Емкость для воды ( в башне водонапорной),объем 3,0 м3 |  | 1991 |  | 4,840 |  | 0,000 |  |  |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | Расширительный бак ( в башне водонапорной), объем 1,5 куб. м |  | 1989 |  | 2,850 |  | 0,000 |  |  |
|  | п. Поросозеро, ул. Больничная | Емкость для воды ( в башне водонапорной),объем 3,0 м3 |  | 1991 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  | п. Поросозеро | сети канализации |  | 1972 |  | 3,554 |  | 0,000 |  | 4000 м |
|  | п. Поросозеро, к дому № 9 по ул. 70 лет ВЛКСМ | сети канализации |  | 2014 |  | 261,294 |  | 235,165 |  | 312 м |

| Концедент Администрация муниципального образования «Суоярвский район» Глава администрации _______________ О. В. Болгов «____»____________ 2017 года м.п. | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью«Водоканал» Директор _______________ С. А. Корчагин «____»_____________ 2017 года м.п. |
| --- | --- |

Приложение 2

к концессионному соглашению в отношении

систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства,
в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Суоярвский район»

от 12 октября 2017 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению технической документации и постановке на кадастровый учет объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО «Суоярвский район», реконструкции артезианской скважины

в п. Поросозеро, ул. Гористая

- Перечень объектов водоснабжения и водоотведения на территории МО «Суоярвский район», в отношении которых необходимо изготовить техническую документацию и осуществить постановку на кадастровый учет объектов

| № п/п | наименование объекта | Местона-хождение объекта | год ввода | площадь, кв.м/ протяжен-ность, м/ объем куб. м | стоимость техничес-кого плана, руб. | стоимость кадастро-вого паспорта, руб. | стоимость техничес-кого паспорта, руб. | стоимость постанов-ки на кадастро-вый учет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поросозерское сельское поселение, срок выполнения работ – октябрь 2017 – октябрь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание насосной станции (с колодцем водоприемным, кран-балкой 1,5 т.) | п. Поросозеро | 1963 | 118,3 м | 9000 |  | 4500 | 1000 р. за постановку на кадастро-вый учет, если нет проекта объекта или техничес-кого паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | Самотечный водопровод | п. Поросозеро |  | 150 м | 11000 |  | 4500 |  |
|  | Циркуляционный водопровод | п. Поросозеро |  | 25 м | 11000 |  | 5000 |  |
|  | Водовод | п. Поросозеро | 2008 | 800 м | 11000 | выдается кадастро-вой палатой бесплатно при постановке на кадастро-вый учет по техничес-кому плану | 10000 |  |
|  | Сети водопровода | п. Поросозеро | 1965-1985 | 4800 м | 33000 |  | 25000 |  |
|  | Летний водопровод | п. Поросозеро | 1998 | 1200 м | 15000 |  | 10000 |  |
|  | Скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) | п. Поросозеро, пер. Комсомольский | 2001 | 14 кв. м | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Скважина артезианская (насос глубинный ЭЦВ 4-2,5-65, емкость для воды, объем 2 м³) | п. Поросозеро, ул. Гористая | 1984 | 16 кв. м | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Башня водонапорная (насос CR 10-04) | п. Поросозеро, ул. Больничная | 1989 |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Сети водопровода | п. Поросозеро | 1989-1997 | 312 м | 11000 |  | 5000 |  |
|  | Скважина артезианская (насос погружной GRUNDFOS) | п. Поросозеро, ул. 70 лет ВЛКСМ | 2013 | 9 кв. м | 9000 |  | 5000 |  |
|  | Сети канализации | п. Поросозеро | 1972 | 4000 м | 33000 |  | 20000 |  |
|  | Сети канализации | п. Поросозеро, к дому № 9 по ул. 70 лет ВЛКСМ | 2014 | 312 м | 11000 |  | 5000 |  |
|  | ИТОГО за изготовление технических планов, технических паспортов и постановку на кадастровый учет | 310000. руб. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | наименование объекта | Местона-хождение объекта | год ввода | площадь, кв.м/ протяжен-ность, м/ объем куб. м | стоимость техничес-кого плана, руб. | стоимость кадастро-вого паспорта, руб. | стоимость техничес-кого паспорта, руб. | стоимость постанов-ки на кадастро-вый учет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найстенъярвское сельское поселение, срок выполнения работ – октябрь 2018 – октябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Лахколампи, ул.Победы, рядом с домом №6а | Артезианс-кая скважина с оборудова-нием |  |  | 9000 |  | 5000 | 1000 р. за постановку на кадастро-вый учет, если нет проекта объекта или техничес-кого паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | п.Лахколампи | сети водопро-водные |  | 800 м | 11000 |  | 6000 |  |
|  | п.Лахколампи | сети канализ. |  | 100 м | 11000 | выдается кадастро-вой палатой бесплатно при постановке на кадастро-вый учет по техничес-кому плану | 5000 |  |
|  | пос. Найстенъярви, ул.Шолохова, рядом с домом №1а | Артезианс-кая скважина с оборудова-нием |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | пос. Найстенъярви, | водопровод наружный |  | 6815 м | 44000 |  | 35000 |  |
|  | пос. Найстенъярви, | сети водопровода |  | 700 м | 11000 |  | 8000 |  |
|  | пос. Найстенъярви, | сети канализ. |  | 4734 м | 33000 |  | 25000 |  |
|  | пос. Найстенъярви, | Канализа-ционная насосная станция (КНС №1, КНС №2) |  |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв. м + 1000 за каждые 100 кв. м |  |
|  | пос. Найстенъярви, | биоочистн. сооружения |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Тойвола | сети водопро-водные и водонасос-ная станция |  | 645 м | 11000 |  | 6000 |  |
|  | п. Суоеки, ул. Комсомольс-кая, рядом с домом №6а | Артезианс-кая скважина с оборудова-нием |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | ИТОГО за изготовление технических планов, технических паспортов и постановку на кадастровый учет | 295000. руб. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | наименование объекта | Местона-хождение объекта | год ввода | площадь, кв.м/ протяжен-ность, м/ объем куб.м | стоимость техничес-кого плана, руб. | стоимость кадастро-вого паспорта, руб. | стоимость техничес-кого паспорта, руб. | стоимость постанов-ки на кадастро-вый учет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лоймольское сельское поселение, срок выполнения работ – октябрь 2019 – октябрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Леппясюрья | Трасса канализа-ционная |  | 2300 м | 22000 |  | 15000 | 1000 р. за постановку на кадастро-вый учет, если нет проекта объекта или техничес-кого паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | п.Леппясюрья | Водозабор с колодцами |  |  | 11000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья, ул. Строительная, 23 | Водонапор-ная башня |  | 50 куб. м | 9000 | выдается кадастровой палатой бесплатно при постановке на кадастровый учет по техническому плану | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Иловые отстойники |  |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Бассейн для воды |  | 500 куб. м | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Бассейн для воды с песчаными фильтрами | 1984 |  | 9000 |  | 5000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Трасса водопровода |  | 6700 м | 44000 |  | 35000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание канализа-ционных очистных сооружений | 1984 | 60 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание станции 1-го подъема | 1984 | 28 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание насосной станции 2-го подъема | 1984 | 20 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Здание станции 2-го подъема | 1984 | 160 | 9000 |  | 3500 |  |
|  | п.Леппясюрья | Трасса канализа-ционная |  | 2300 м | 22000 |  | 15000 |  |
|  | п.Леппясюрья | Водозабор с колодцами |  |  | 11000 |  | 5000 |  |
|  | ИТОГО за изготовление технических планов, технических паспортов и постановку на кадастровый учет | 255000 руб. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | наименование объекта | Местона-хождение объекта | год ввода | площадь, кв.м/ протяжен-ность, м/ объем куб. м | стоимость техничес-кого плана, руб. | стоимость кадастро-вого паспорта, руб. | стоимость техничес-кого паспорта, руб. | стоимость постанов-ки на кадастро-вый учет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вешкельское сельское поселение, срок выполнения работ – октябрь 2020 – октябрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Вешкелица | инженерные сети водопровода | 1982 | 5,25 км | 33000 | выдается кадастро-вой палатой бесплатно при постановке на кадастро-вый учет по техничес-кому плану | 25000 | 1000 р. за постановку на кадастро-вый учет, если нет проекта объекта или техничес-кого паспорта до 2013 г., необходимо заполнить декларацию. Стоимость заполнения 1500 р. |
|  | с. Вешкелица, ул.Школьная, у д.№19 | Водонапор-ная башня |  | 50 куб. м | 11000 |  | 5000 |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 11а | Здание канализа-ционной насосной станции | 1982 |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв. м + 1000 за каждые 100 кв. м |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 18 | Здание водопро-водной насосной станции | 1982 |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв. м + 1000 за каждые 100 кв. м |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, д. 8 | Здание станции биологичес-кой очистки | 1982 |  | 9000 |  | 3500 до 100 кв. м + 1000 за каждые 100 кв. м |  |
|  | с. Вешкелица, ул.Каменистая, у д. 18 | Резервуар запаса воды |  | 500 куб. м | 9000 |  | 5000 |  |
|  | с. Вешкелица | Сети канализа-ционные |  | 2800 м | 22000 |  | 15000 |  |
|  | с.Вешкелица | инженерные сети водопровода | 1982 | 5,25 км | 33000 |  | 25000 |  |
|  | ИТОГО за изготовление технических планов, технических паспортов и постановку на кадастровый учет | 173000 руб. |  |  |  |  |  |  |

- Перечень объектов, в отношении которых необходимо произвести реконструкцию

| № п/п | Наимено-вание объекта | Местона-хождение объекта | год ввода | площадь, кв.м/ протяжен-ность, м/ объем куб. м | Перечень работ, которые необходимо выполнить в ходе реконструкции объекта | Дата завершения работ/дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина артезианс-кая (насос глубинный ЭЦВ 4-2,5-65, емкость для воды, объем 2 м³) | пос. Поросозеро, ул. Гористая | 1984 | 16 кв. м | - Разборка кирпичной кладки стен здания, демонтаж проемов и заполнений - Демонтаж технологического оборудования - Демонтаж кровли - Кладка кирпичных стен, монтаж проемов и заполнений - Монтаж технологического оборудования - Монтаж кровли | Сентябрь 2022 года/ сентябрь 2022 года |

Максимальный размер расходов по разделу II – 400 000 руб.

| Концедент Администрация муниципального образования «Суоярвский район» Глава администрации _______________ О. В. Болгов «____»____________ 2017 года м.п. | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью«Водоканал» Директор _______________ С. А. Корчагин «____»_____________ 2017 года м.п. |
| --- | --- |

Приложение 5

к концессионному соглашению в отношении

систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства,
в том числе объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Суоярвский район»

от 12 октября 2017 года

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

ПРЕДЕЛЬНЫЙ (МАКСИМАЛЬНЫЙ) РОСТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ КОНЦЕССИОНЕРА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году, % | - | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 3699,1 | 3847,06 | 4000,95 | 4160,99 | 4327,43 |

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Обеспечение бесперебойного водоснабжения и водоотведения в течение срока действия концессионного соглашения.

НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИБЫЛИ (%)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный уровень прибыли по всем объектам концессии, % | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОНЦЕССИИ (ТЫС. КУБ. М)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Прогнозный объем оказываемых услуг по всем объектам водоснабжения концессии, тыс.куб. м | - |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | Вешкельское сельское поселение | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение | - | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | Поросозероское сельское поселение | - | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |

НОРМАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ (%)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный уровень потерь по всем объектам водоснабжения концессии, % | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
|  | Лоймольское сельское поселение |  | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  | Поросозероское сельское поселение |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД УДЕЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (кВтч/куб. м)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный удельный расход электроэнергии по всем объектам водоснабжения концессии, кВТч/куб. м |  |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | Поросозероское сельское поселение |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ПО ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ КОНЦЕССИИ (ТЫС.КУБ. М)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Прогнозный объем оказываемых услуг по всем объектам водоотведения концессии, тыс.куб. м | - |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Вешкельское сельское поселение | - | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение | - | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
|  | Поросозероское сельское поселение | - | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |

НОРМАТИВНЫЙ РАСХОД УДЕЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (кВтч/куб. м)

| № п/п | Наименование | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | Нормативный удельный расход электроэнергии по всем объектам водоотведения концессии, кВТч/куб. м |  |  |  |  |  |
|  | Лоймольское сельское поселение |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Поросозерское сельское поселение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Концедент Администрация муниципального образования «Суоярвский район» Глава администрации _______________ О. В. Болгов «____»____________ 2017 года м.п. | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью«Водоканал» Директор _______________ С. А. Корчагин «____»_____________ 2017 года м.п. |
| --- | --- |