Утверждено Постановлением

администрации муниципального

образования «Суоярвский район»

№ 233 от   05.04.2018

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Суоярвский район» на 2018-2022 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию в сфере водоснабжения, водоотведения на территории муниципального образования «Суоярвский район» (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории города Суоярви и сельских поселений Суоярвского района.

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1. Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов.

2. Повышение качества питьевой воды в соответствии с санитарными нормами.

Задачи:

1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем  водоснабжения и водоотведения.

2. Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем  водоснабжения и водоотведения.

3. Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей.

2.Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в Суоярвском районе обуславливает необходимость соответствующего развития инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечивает холодным водоснабжением и очисткой стоков существующие населенные пункты. В ряде населенных пунктов имеются районы не обеспеченные инженерными сетями водоснабжения и водоотведения.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного  хозяйства требует соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличение мощности приема и транспортировки сточных вод. Существующий водопровод находится в крайне изношенном состоянии. Износ сетей водопровода составляет 75%. В связи с устаревшими водозаборными сооружениями, качество и цветность питьевой воды не соответствует санитарным нормам и правилам, требуется  высокотехнологичная  очистка питьевой воды, установка современных очистных сооружений. На водопроводной сети района установлены водоразборные колонки, для обеспечения потребности населения проживающего в домах без централизованного водоснабжения.  Водоразборные колонки имеют давний срок эксплуатации, в связи с чем возникла необходимость частичной их замены, ремонта.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, высокий процент износа трубопроводов, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения качественной питьевой водой, присоединения реконструируемых объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить объекты качественными услугами по холодному водоснабжению,  а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения существующих на начало реализации инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения, водоотведения  на 2018 – 2022 гг..

| Наименование мероприятий |  | Ед. изм. |  | Фактический процент износа |  | Плановый процент износа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год 2019 |  | Год 2020 |  | Год 2022 |
| Трубопровод водоснабжения |  | % |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 80 |
| Степени очитки |  | % |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |
| Гидранты |  | % |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |
| Трубопровод канализационный | % |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 80 |  |
| Аэротенк смесителя | % |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 70 |  |
| Насосы | % |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 70 |  |

3. Паспорт инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения, водоотведения  на период реализации 2018 – 2022 годы.

| Наименование организаций, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Суоярви, ул. Шельшакова/Мира (территория) |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 – 2022 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Корчагин Сергей Александрович |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Корчагин Сергей Александрович |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр, Ермолаев Олег Александрович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2018 год |
| Контактная информация лица, ответственного за рассмотрение инвестиционной программы | Тел. 8(8142) 76-72-65 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |  |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |

4. Плановые значения показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения.

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Единица измерения | 2018 год | 2020 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды на водопроводных очистных сооружениях п.Леппясюрья | % | 33,3 Цветность, перманганатная окисляемость – относится по ГОСТ 2761-84 к III классу Железо – ко II классу | 20 | 10 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды на водопроводных очистных сооружениях с.Вешкелица | % | 33,3 Цветность, перманганатная окисляемость – относится по ГОСТ 2761-84 к II классу | 20 | 10 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | шт. в год включая все поселения | 10 | 5 | 2 |
| 3 | Показатель эффективности |  | 2018 | 2020 | 2022 |
| 3.1 | Объем поднятой воды по району |  | 89 | 89 | 89 |
|  | Лоймольское сельское поселение | т.куб.м. | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | Поросозерское сельское поселение |  | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой в технологическом процессе подготовке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Лоймольское сельское поселение |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Вешкельское сельское поселение |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Найстенъярвское сельское поселение |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | Поросозерское сельское поселение |  | 0,67 | 0,67 | 0,67 |

5. Требования к содержанию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

6. Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  ООО «Водоканал»  рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2. ООО «Водоканал»  предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

| № п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | по виду деятельности | Всего | По годам реализации |  |  |
|  |  | водоснабжение |  | 2018 | 2020 | 2022 |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |
| 2.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

7.       График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере водоснабжения, водоотведения  на период 2018 – 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Реализация мероприятий по годам |  | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения в п.Найстенъярви, п.Лахколампи, п.Поросозеро, п.Леппясюрья | 2021 | 2022 | 2022 |
| 2 | Устройство ограждения территории водоразборных сооружений в населенных пунктах и установка системы видеонаблюдения на водоразборных сооружениях в п.Леппясюрья, с.Вешкелица | 2019 | 2020 | 2020 |
| 3 | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) на реконструкцию водозаборных очистных сооружений в п.Найстенъярви | 2019 | 2022 | 2022 |
| 4 | Разработка ПСД по модернизации и модернизация оборудования на водозаборных сооружений в населенных пунктах п.Леппясюрья, п.Найстенъярви | 2019 | 2020 | 2020 |
| 5 | Реконструкция в п.Поросозеро ул.Гористая артезианская скважина (глубинный насос) | 2019 | 2020 | 2020 |
| 6 | Ремонтные мероприятия здания насосной станции (с колодцем водоприемником, кран балкой) в п.Поросозеро | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7 | Проектно-сметная документация по ремонту сетях канализации в п.Найстенъярви (4734 м) | 2019 | 2020 | 2020 |
| 8 | Ремонтные работы на сетях канализации в п.Найстенъярви (4734 м) | 2019 | 2022 | 2022 |
| 9 | Замена водопроводов самотечных 150 м в п.Поросозеро | 2020 | 2020 | 2020 |
| 10 | Гидроизоляция колодцев на водопроводной сети п.Найстенърви | 2020 | 2020 | 2020 |
| 11 | Ремонтные мероприятия, в случае необходимости замена, водозаборных колонок в п.Найстенъярви, п.Леппясюрья, п.Лахколампи, с.Вешкелица | 2021 | 2022 | 2022 |
| 12 | Проектно-сметная документация по ремонту иловых отстойников в п.Леппясюрья | 2019 | 2020 | 2020 |
| 13 | Ремонт иловых отстойников в п.Леппясюрья | 2020 | 2021 | 2021 |
| 14 | Разработка проектно-сметной документации на для устройства водопроводных очистных сооружений п.Поросозеро | 2020 | 2021 | 2021 |
| 15 | Разработка проектно-сметной документации на для устройства водопроводных очистных сооружений п.Найстенъярви | 2019 | 2021 | 2021 |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Суоярвского района не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных водопроводно-канализационных систем;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

8. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»                                                                            О. В. Болгов