Утверждено

Постановлением администрации

муниципального образования «Суоярвский район»

№ 95 от   06.02.2019

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

ООО «ЖКХ-СЕРВИС» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Суоярвский район» на 2019-2022 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы ООО «ЖКХ-СЕРВИС» по развитию в сфере водоснабжения, водоотведения на территории Суоярвского городского поселения (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории города Суоярви и сельских поселений Суоярвского района.

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1. Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов.

2. Повышение качества питьевой воды в соответствии с санитарными нормами.

Задачи:

1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем  водоснабжения и водоотведения.

2. Привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию систем  водоснабжения и водоотведения.

3. Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения.

4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей.

2.Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в Суоярвском городском поселении обуславливает необходимость соответствующего развития инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечивает холодным водоснабжением и очисткой стоков существующие кварталы города Суоярви. В Суоярвском городском поселении имеются кварталы не обеспеченные инженерными сетями водоснабжения и водоотведения.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводно-канализационного  хозяйства требует соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды, а также увеличение мощности приема и транспортировки сточных вод. Существующий водопровод находится в крайне изношенном состоянии. Износ сетей водопровода составляет 75%. В связи с устаревшими водозаборными сооружениями, качество и цветность питьевой воды не соответствует санитарным нормам и правилам, требуется  высокотехнологичная  очистка питьевой воды, установка современных очистных сооружений. На водопроводной сети района установлены водоразборные колонки, для обеспечения потребности населения проживающего в домах без централизованного водоснабжения.  Водоразборные колонки имеют давний срок эксплуатации, в связи с чем возникла необходимость частичной их замены, ремонта.

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, высокий процент износа трубопроводов, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения качественной питьевой водой, присоединения реконструируемых объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить объекты качественными услугами по холодному водоснабжению,  а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения существующих на начало реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ-СЕРВИС» в сфере водоснабжения, водоотведения  на 2019 – 2022 гг..

| Наименование мероприятий | Ед. изм. |  | Фактический процент износа |  | Плановый процент износа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год 2019 |  | Год 2020 |  | Год 2022 |
| Трубопровод водоснабжения | % |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 80 |
| Степени очитки | % |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |
| Гидранты | % |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 50 |
| Трубопровод канализационный | % | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 80 |  |
| Аэротенк смесителя | % | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 70 |  |
| Насосы | % | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 70 |  |

3. Паспорт инвестиционной программы ООО «ЖКХ-СЕРВИС» в сфере водоснабжения, водоотведения  на период реализации 2019 – 2022 годы.

| Наименование организаций, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-СЕРВИС» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | г. Суоярви, ул. Ленина, д.30Б |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019 – 2022 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор ООО «ЖКХ-СЕРВИС» |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Директор ООО «ЖКХ-СЕРВИС» |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2019 год |
| Контактная информация лица, ответственного за рассмотрение инвестиционной программы | Тел. 8(8142) 76-72-65 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |  |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |

4. Плановые значения показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения.

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источника централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды на водопроводных сооружениях | % | 0 микробиологические, паразитологические, радиологические; 100 обобщенные, неорганические | 70 | 30 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды на водопроводных сооружениях | % | 0 микробиологические, 100 органолептические | 20 | 10 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | шт. в год | 25 | 10 | 10 |
| 3 | Показатель эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем поднятой воды |  |  |  |  |
|  | Суоярвское городское поселение | т.куб.м. | 3677,37 | 4000 | 4700 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, используемой в технологическом процессе подготовке питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/ куб. м | расход станции очистки воды (СОВ) 3985 кВт/час в год | - | - |

5. Требования к содержанию инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

6. Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  ООО «ЖКХ-СЕРВИС»  рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

2. ООО «ЖКХ-СЕРВИС»  предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

| № п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) цифры ориентировочные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | по виду деятельности | Всего | По годам реализации |  |  |
|  |  | водоснабжение |  | 2019 | 2020 | 2022 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 100 | 100 | 20 | 20 | 60 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 750 | 750 | 100 | 150 | 500 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 3000 | 3000 | 1310 | 300 | 1390 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 3000 | 3000 | 100 | 230 | 2670 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 1630 | 1630 | 0 | 0 | 1630 |
|  | ИТОГО по программе | 15480 | 15480 | 1530 | 700 | 13250 |
| № п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) цифры ориентировочные |  |  |  |  |
| 1 | Собственные средства | по виду деятельности | Всего | По годам реализации |  |  |
|  |  | водоотведение |  | 2019 | 2020 | 2022 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 100 | 100 | 20 | 20 | 60 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 450 | 450 | 100 | 150 | 400 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 2000 | 2000 | 1210 | 200 | 1290 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 2000 | 2000 | 100 | 230 | 2470 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 1630 | 1630 | 0 | 0 | 1630 |
|  | ИТОГО по программе | 11180 | 11180 | 1430 | 600 | 10850 |

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

7.       График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЖКХ-СЕРВИС» в сфере водоснабжения, водоотведения  на период 2019 – 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Реализация мероприятий по годам |  | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения | 2019-2020 | 2022 | 2022 |
| 2 | Устройство ограждения территории водоразборных сооружений и установка системы видеонаблюдения на водоразборных сооружениях | 2019 | 2020 | 2020 |
| 3 | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) на реконструкцию водозаборных сооружений | 2019 | 2022 | 2022 |
| 4 | Разработка ПСД по модернизации и модернизация оборудования на водозаборных сооружениях | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 | Замена неисправных пожарных гидрантов | 2019 | 2020 | 2020 |
| 6 | Замена трубопровода диаметром 50-63 мм | 2019 | 2020 | 2020 |
| 7 | Замена трубопровода диаметром 100-150 мм | 2019 | 2020 | 2020 |
| 8 | Ремонтные мероприятия, в случае необходимости замена, водозаборных колонок | 2019 | 2020 | 2022 |
| 9 | Замена, установка люков ВК | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 | Гидроизоляция ВК водопроводной сети | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11 | Ремонтные работы на сетях водопровода | 2020 | 2020 | 2020 |
| 12 | Замена магистрального водовода диаметром 300 мм из стальных/чугунных труб на водоводы из полимерных труб на участке «Водозаборные сооружение»- «Водопроводная башня» (ул.Ленина/Лесная) | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13 | Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Кайпа» и «Вокзал» | 2020 | 2022 | 2022 |
| 14 | Разработка ПСД сетей водоснабжения микрорайонов «Сувилахти» и ул.Ленина | 2019 | 2020 | 2020 |
| 15 | Прокладка сетей водоснабжения микрорайонов «Сувилахти» и ул.Ленина | 2021 | 2022 | 2022 |
| 16 | Установка/модернизация степеней очистки | 2020 | 2022 | 2022 |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Суоярвского городского поселения не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных водопроводно-канализационных систем;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

8. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»                                                                       Л.В. Ленчикова