РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

###### СОВЕТ ВЕШКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XXXII сессия                                                                                     II созыв

###### Р Е Ш Е Н И Е

27.04.2012 года                                                                                                            № 4

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Вешкельское сельское поселение» Суоярвского муниципального района Республики Карелия

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" Совет Вешкельского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Вешкельское сельское поселение» Суоярвского муниципального района Республики Карелия, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене органов местного самоуправления «Вестник Вешкельского сельского поселения».

Глава Вешкельского сельского поселения                                И.А.Погребовская

Утверждено

Решением Совета Вешкельского сельского поселения № 4 от  27.04.2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  «Вешкельское сельское поселение» Суоярвского муниципального района Республики Карелия является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи  схемы теплоснабжения:

1.  Схема определяет:

1.1. Основные направления развития системы  теплоснабжения   Вешкельского сельского поселения, позволяющие обеспечить нормативный уровень надежности поставок тепловой энергии существующим потребителям.

1.2. Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующего источника  теплоснабжения.

1.3. Реализация мероприятий по реконструкции объектов системы  теплоснабжения Вешкельского сельского поселения, предусмотренных схемой, осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Суоярвского муниципального района и Вешкельского сельского поселения.

2. Основные направления и принципы развития системы  теплоснабжения  Вешкельского сельского поселения.

Основными направлениями развития системы  теплоснабжения   Вешкельского сельского поселения  являются:

2.1. Обеспечение надежного  теплоснабжения  объектов жилищного фонда, социального назначения.

2.2. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2.3. Обеспечение согласованного развития тепловых сетей со строительством новой котельной на местном виде топлива – торф, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

3. Перспективные тепловые нагрузки Вешкельского сельского поселения.

Оценка прироста тепловых нагрузок по Вешкельскому сельскому поселению.

3.1. При оценке прироста тепловых нагрузок учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Вешкельского сельского поселения по периодам до 2020 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Вешкельского сельского поселения, которые предполагается предусмотреть Генеральным планом Вешкельского сельского поселения;

-  данные о выданных разрешениях на подключения к котельной;

-  данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

-  прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

3.2. Планируемый прирост тепловых нагрузок по Вешкельскому сельскому поселению в период до 2020 года указан в таблице 1.

Таблица № 1

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2010 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вешкельское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Суммарная тепловая нагрузка, в то числе | Гкал\час | 818,42 | 818,42 | 818,42 |
| 1.2. | Подключенная тепловая нагрузка по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал\час |  |  |  |
| 1.3. | Прирост тепловой нагрузки по централизованным зонам теплоснабжения | Гкал\час |  |  |  |

4. Планируемые мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения

Основные мероприятия по реконструкции источников  теплоснабжения:

4.1.   В  период   до   01.10.2012  года:

- строительство новой котельной в с.Вешкелица на местном виде топлива (торф).

5. Развитие тепловых сетей на территории  Вешкельского сельского поселения

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей Вешкельского сельского поселения, протяжённостью 1,2 км.   указаны в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование мероприятия | Сталь протяженность диаметр | Сталь протяженность диаметр | Сталь протяженность диаметр | Сталь протяженность диаметр | Сталь протяженность диаметр | Сталь протяженность диаметр | Сталь протяженность диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка существующей теплотрассы | 387,0 м. Ø 108,0 | 369,0 м. Ø 159,0 | 220,0 м Ø 168,0 | 8,0 м Ø 219,0 | 70,0 м Ø 76,0 | 84,0 м Ø 57,0 | 67,0 м Ø 80,0 |

5.1. Оценка объема капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей и источников  теплоснабжения.

Объем капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по развитию источников  теплоснабжения  и тепловых сетей, реконструкция которых необходимы для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также для повышения надежности и бесперебойного  теплоснабжения  потребителей.

Оценка объема капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения   Вешкельского сельского поселения по  периодам  до 2020 года указана в таблице 3.

Таблица № 3

| № | Наименование | Капитальные вложения млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012- 2015 годы |  | 2016-2020 годы |  |
|  |  | Источник теплоснабжения | Тепловые сети | Тепловые сети | Тепловые сети |
| 1 | Вешкельское сельское поселение с.Вешкелица | 10,000 | 0,500 | 0,750 | 0,750 |
|  | всего | 10,000 | 0,500 | 0,750 | 0,750 |

III . Графическая часть

Схема теплоснабжения в границах в с.Вешкелица  (приложение № 1)

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное образование «Вешкельское сельское поселение»  входит в состав Суоярвского муниципального района.

Общая площадь земель муниципального образования «Вешкельское сельское  поселение» на 01.01.2012 г. –  38 893 га.

В состав  Вешкельского сельского поселения входят 5 населенных пунктов: с.Вешкелица, д.Арькойла, д.Хюрсюля, д.Хаутаваара, п.Игнойла.

Административным центром поселения является  с.Вешкелица.

Численность населения Вешкельского сельского поселения на 01.01.2012 – 668 человек.

В геоморфологическом отношении территория Вешкельского сельского поселения приурочена озерно-ледниковой аккумулятивной равнине. Рельеф местности – мелкопересечённый с непрерывным чередованием узких невысоких гряд и холмов, понижениями различной формы и величины. Понижения заняты многочисленными озёрами и болотами.

По агроклиматическим условиям поселение относится к южному озерному району, характеризующимся наиболее теплым климатом, с мягкой и короткой зимой, с наиболее длительным и солнечным вегетационным периодом и наибольшей продолжительностью безморозного периода, с повышенным количеством осадков.

Географические координаты населенного пункта: 61°55’00”c.ш., 32°49’00”в.д.

2. Сведения о котельной.

Централизованное теплоснабжение – с.Вешкелица. Индивидуальное теплоснабжение – д.Хаутаваара, д.Арькойла, д.Хюрсюля, п.Игнойла. В настоящее время теплоснабжающей организацией в с.Вешкелица является муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжение».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр. исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Вешкелица | Блок-модульная котельная с котлами TURBOMAT-R. | 4,6 по 2,3 МВт 1 котёл | 1,2 |

Теплоснабжение (отопление) с.Вешкелица осуществляется:

- в частных домах от печей, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в многоквартирных домах (2-этажных) в с.Вешкелица централизовано от существующей блок-модульной котельной на жидком топливе мазут М 100 мощностью 4,6 Гкал/час (приложение 1);

3. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять подземно с использованием теплозащитных материалов;