Информация о прохождении  отопительного периода 2020/2021  года

на территории муниципального образования «Суоярвский район»

Отопительный период 2020-2021 годов на территории муниципального  образования  «Суоярвский  район»  начат согласно Приказу  Министерства  строительства  ЖКХ  и  энергетики  РК №  301  от  18 сентября  2019  года,         в  соответствии с  которым   было  установлено  начало    отопительного  сезона  2020/2021  года  с  22  сентября  2020  года.                                        Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло получили объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории Суоярвского муниципального района прошел в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций, что говорит о слаженной и четкой работе жилищных организаций района, коммунальных и аварийных служб.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства  муниципального района к отопительному периоду проводилась  в соответствии с постановление от 20.06.2020 № 407 «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года». Утверждена межведомственная комиссия по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020/2020 г.г., утвержден перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период. На основании предоставленных  планов управляющих  и  ресурсоснабжающих  организаций  был разработан сводный план мероприятий подготовки муниципального образования «Суоярвский район».

Из  26  котельных  находящихся  на  территории  муниципального  района  выработкой  тепловой  энергии  занимаются:  ООО  «ЭКОТОП», ИП  Ачилов, АО  «Запкареллес», ГУП  «Карелкоммунэнерго».

В  соответствии  с  приказом  все  котельные  начали  отопительный  сезон  с  22.09.20  года,  кроме  модульной  котельной  Кайпа из - за  позднего  решения  собственника  о  передаче данной  котельной  ГУП  «Карелкоммунэнерго»  (с 25.09.20 затоплена)

С  начала  отопительного  периода,   все  котельные работают  в  штатном  режиме,  без  крупных  аварий. Были  незначительные  аварии,  которые  устранялись  силами  теплоснабжающих организаций.

Также в  этом  году ничего не  изменилось  в  расчетах  теплоснабжающей    организации  ГУП  «Карелкоммунэнерго»  и  «Экотоп»  за поставленное  тепло.  Так  из-за  невозможности  вовремя  приобрести  топливо,  в  самый  холодный  период  января  ООО  «Экотоп»  снизил параметры  отпуска  тепловой энергии  в  сеть  более  чем  на  десять  градусов,  что  повлекло  снижение  температуры  в  жилых  и  общественных  зданиях.   Нормативный  запас топлива  есть  только  на  котельной  АО  «Запкареллес»,  на  остальных  котельных  нормативный  запас  топлива  отсутствует,  что  несомненно  сказалось  на  прохождении  отопительного  периода.  В  разное  время  из-за  отсутствия  топлива  снижались  параметры  теплоснабжения  на  котельных  обслуживаемых  ГУП  «Карелкоммунэнерго»,  ООО  «Экотоп».

В  летний  период  управляющими  компаниями,  ООО  «Управдом»  ООО  «СКС»  и  МУП  «Суоярвское  КУМИ»   были  произведены  работы

по  подготовке  жилищного  фонда  в  соответствии  с   предоставленными планами  подготовки, были  подписаны  паспорта  готовности   жилищного  фонда.  Но  как  показал  период  низких  температур,  не  весь  жилищной  фонд  был  подготовлен  к  зиме,  во  многих домах  произошло  замораживание  системы  водоснабжения.

С  начала  отопительного  сезона   не  было  больших  проблем  у  ресурсоснабжающих  организаций района  в  сфере водоснабжения,  водоотведения,   электро;  и  газоснабжения  населения.  Лишь  с  началом нового  года  возникли  проблемы  с  водоснабжение  г.  Суоярви,  постоянно  происходят  срывы  подачи  воды.

В  рамках  модернизации  системы  теплоснабжения в  г.  Суоярви,  по  ул.  Суоярвское  шоссе,  в  районе д. 131 «Баня»    ГУП  «Карелкоммунэнерго» была  построена  новая  котельная мощностью  2.4 квт, которая  позволит  подключить  к  ней  потребителей  от  котельной  «Химлесхоз»  и  «Запкареллес».