Информация о качестве воды

По информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах

в результате - социально-гигиенического мониторинга средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранные в разводящей сети г.Суоярви в период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г., не соответствуют нормативам качества питьевой воды, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- средний уровень  содержания железа  в исследованных пробах питьевой воды составил   1,3 мг/л при нормативе не более 0,3 мг/л;

- средний уровень  окисляемости  перманганатной в исследованных пробах питьевой воды составил  14,9 мгО/дм³   при нормативе не более 5 мгО/дм³;

- средний уровень  цветности в исследованных пробах питьевой воды составил  136° при нормативе не более 20°.;

- средний уровень содержания ОКБ в исследованных пробах питьевой воды составил 9 КОЕ в 100мл при нормативе не допускается