РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

KARJALAN TAZAVALDU

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

SUOJÄRVEN PIIRIKUNNAN HALLINDO

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2024                                                                                                            № 575

Об  утверждении  программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

В   соответствии  с  Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", распоряжением Правительства Республики Карелия от 14.05.2024 № 522р-П, а также в целях обеспечения контроля за подготовкой потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2024-2025 годов на территории Суоярвского муниципального округа:

- Утвердить программу  проведения  проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов (прилагается).

- Утвердить состав комиссии по проведению  проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду, согласно Приложению № 5.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.          Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Денисова С.С.

Глава Суоярвского

муниципального округа                                                                            Р.В. Петров

_______________________________________________________________________________________
Разослать:  Дело,  отдел по развитию инфраструктуры и благоустройства, отдел по МР ГО и ЧС, отдел образования, культуры и социальной политики, МКУ «ЦИХО», МУК «Суоярвская ЦБС», ГУП РК «Карелкоммунэнерго»,  ИП Захаров М.С., ООО «Управдом»,  ООО «СКС», ООО «Гидроресурс»,   Суоярвский РЭС ПО «ЗКС» Карельского филиала ПАО Россети «Северо-Запад», Суоярвский газовый участок АО «Карелгаз»

Утверждена
постановлением  Администрации
Суоярвского муниципального округа
от  19.06.2024  №  575

Программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 годов

1. Общие положения

1.1. Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Суоярвского муниципального округа.

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к                                              системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).
            1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила):
             а) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

б)    лиц,  являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Работа Комиссии

2.1.  Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (приложение № 1), в котором указываются:

а) объекты, подлежащие проверке;
б) сроки  проведения  проверки;
в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.2.  При  проверке  Комиссией проверяется выполнение потребителями тепловой энергии требований, установленных настоящей Программой (приложение № 3).

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители  Государственного  комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному  надзору.

В  целях  проведения  проверки потребителей  тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
            2.4.  В  целях  проведения  проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности в соответствии  с приложением № 3 к настоящей Программе, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
            Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному  периоду  (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме согласно приложению № 2 к настоящей  Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
           а) объект проверки готов к отопительному периоду;
           б)    объект  проверки  будет  готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных  Комиссией;

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.
           2.5.  При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
           2.6.  Копии паспортов готовности  потребителей к отопительному периоду в отношении социальных объектов предоставляются в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее - Министерство) в срок до 15.09.2024.

2.7. Паспорта готовности  жилищного фонда (многоквартирные дома) к отопительному периоду по форме согласно приложению № 4 к настоящей Программе выдаются потребителям Администрацией Суоярвского муниципального округа  в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. Копии паспортов готовности направляются в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору в срок до 15.09.2024.

2.8. Организация,  не получившая  до 15.09.2024  по  объектам проверки  Паспорт,  обязана  продолжить  подготовку  к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении  Комиссии  оформляется  повторный  Акт с выводом о готовности к отопительному периоду,  но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия Комиссии с потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3.1. Потребители тепловой энергии (объекты жилищного фонда) представляют в Администрацию Суоярвского муниципального округа информацию о выполнении требований по готовности, указанных в приложении  № 3 настоящей Программы, в срок до 26.08.2024, потребители тепловой энергии (объекты социальной сферы) - в отдел образования, культуры и социальной политики  Администрации Суоярвского муниципального округа в срок до 26.08.2024.

3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, в соответствии с разделом 2 Программы, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Приложение № 1
к  Программе  проведения  проверки
готовности  потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа  к
отопительному периоду 2024-2025 годов

График  проведения  проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии (многоквартирные дома) | 266 | 26.08.2024-31.08.2024 (при предоставлении документов, подтверждающих выполнение требований по готовности ранее установленных сроков, возможно осуществление проверки до 26.08.2024) | В соответствии с приложением № 3 к Программе |
| Объекты социальной сферы | 22 | 26.08.2024 31.08.2024 | В соответствии с приложением № 3 к Программе |

Приложение № 2
к  Программе  проведения  проверки
готовности  потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа  к
отопительному периоду 2024-2025 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ годов

"__" 20__ г.  (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________ 20__ г., утвержденной

,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" 20__ г. по "__" 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду


(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. ;
2.;
3. ;
4. ;
5. ;
...
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила:
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ годов (*)



Председатель комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)


С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" 20__г.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3
к  Программе  проведения  проверки
готовности  потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа  к
отопительному периоду 2024-2025 годов

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
3.  Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
4.  Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5.  Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
6.   Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
10.    Наличие  паспортов  теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
11.  Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
12.    Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14,17.

Приложение № 4
к  Программе  проведения  проверки
готовности  потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа  к
отопительному периоду 2024-2025 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан,

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:

1. ;
2. ;
3. ;
........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от № _______.





(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к  Программе  проведения  проверки
готовности  потребителей тепловой энергии
Суоярвского муниципального округа  к
отопительному периоду 2024-2025 годов

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности потребителей тепловой энергии Суоярвского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов

- Денисов С.С. - первый заместитель главы администрации Суоярвского муниципального округа, председатель комиссии; - Спиридонов Н.Б. - начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа, заместитель председателя комиссии;

- Павлова Н.А. - ведущий специалист отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии

- Агафонова М.В. - начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Суоярвского муниципального округа; - Афанасьева Т.В. - главный специалист отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства администрации Суоярвского муниципального округа; - Неборская Н.В. - депутат Совета Суоярвского муниципального округа (по согласованию); - Шорин В.С. - начальник Суоярвского участка теплоснабжения ГУП РК «Карелкоммунэнерго» (по согласованию); - Воробей В.Е. - директор ООО «Управдом» (по согласованию); - Богданов И.В. - директор ООО «Гидроресурс», ООО «Сфера», ООО «СКС» (по согласованию); - Петров Е.С. - начальник Суоярвского РЭС ПО «ЗКС» Карельского филиала ПАО «МРСК Северо - Запада» (по согласованию); - Лапшин Д.А. - начальник Суоярвского газового участка АО «Карелгаз» (по согласованию).