РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

XXXV сессия                                                                                            I созыв

РЕШЕНИЕ

11.09.2025                                                                                                 № 378

О ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг. на территории Суоярвского муниципального округа

В соответствии с перспективным планом работы Совета Суоярвского муниципального округа на 2025 год, заслушав информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг. на территории Суоярвского муниципального округа, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

- Информацию о ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг.  на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению (приложение к решению).

- Опубликовать информацию на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета Суоярвского

муниципального округа                                                              Н.В. Васенина

Приложение к решению

Совета Суоярвского

муниципального округа

от 11.09.2025 № 378

О ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг. на территории Суоярвского муниципального округа.

Для координации действий по подготовке Суоярвского муниципального округа и осуществления контроля за ходом подготовки к предстоящему отопительному сезону было изданы постановления: 1.  постановление от 05.05.2025 № 391 «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Суоярвского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 гг.», 2. Постановление от 08.07.2025 г. № 619 «О подготовке образовательных организаций Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период  2025/2026 года».

Утверждена межведомственная комиссия по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025/2026 г.г., утвержден перечень основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2025/2026 гг., подлежащий включению в планы подготовки организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы по подготовке к работе в отопительный период.

С целью обеспечения контроля за ходом подготовительных работ и за прохождением отопительного периода проводятся заседания межведомственной  комиссии.

По состоянию на 11.09.2025 г.

Жилищный фонд:

Обслуживание жилищного фонда на территории Суоярвского муниципального округа осуществляют две управляющие организации ООО «Управдом», МУП «Суоярвская КУМИ», 2 ТСЖ «Наш дом» и «Магистраль». По информации управляющих организаций и ТСЖ, в рамках подготовки к отопительному периоду 2025/2026 г.г., жилищный фонд к осенне-зимнему периоду подготовлен. Управляющими организациями и ТСЖ  в многоквартирных домах с централизованным отоплением проведены мероприятия по промывке и опрессовке систем отопления, согласно утвержденных графиков. В соответствии с планом работ, в летний период проводились работы по текущему ремонту МКД –это ремонт кровли, печных труб, крылец, входных дверей в подъезды, косметический ремонт подъездов, козырьков над входами в подъезды, замены стояков холодного водоснабжения и прочие ремонты по заявкам граждан.

В 2025 году по решению собственников  многоквартирных домов, средства которых на специальном счете выполнена работа по капитальному ремонту кровли – это дома № 7 по ул. Кайманова, 2 секция дома № 17 по ул. Кайманова, дом № 6 по ул. Суоярвское шоссе,  идет ремонт кровли в доме № 15 по ул. Кайманова. Также выполнен капитальный ремонт крыш дома № 24 А по ул. Пушкина п. Поросозеро, дома № 1 по ул. Парковая  п. Найстенъярви

Также выполнены плановые текущие ремонты крыш в следующих многоквартирных домах г. Суоярви: ул. Ленина, дома №№ 36, 45, ул. Суоярвское шоссе, д. 7, ул. Кайманова, д. 13 дом № 7 по улице Суоярвское шоссе.

Выполнен косметический ремонт подъездов в домах № 7 по ул. Кайманова (подъезд, 5,6), дом № 36 по Ленина (подъезд № 3).

По информации управляющих организаций жилищный фонд к прохождению отопительного периода 2025/2026 г. готов на 100 %. В администрацию представлены акты промывки и опрессовки многоквартирных домов. В настоящее время управляющими организациями готовится документация для предоставления в комиссию об оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 объектов жилищного фонда, в соответствии  с п. 11  Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (Приказ Минэнерго № 2234 от 13.11.2024 г.).

Водопроводные сети:

Готовность составляет 100 %. На водозаборах г. Суоярви и п. Поросозеро установлены новые насосы, заменены обратные клапана для воды. На водозаборах в работе 1 насос, три двигателя в резерве, имеются в наличии запчасти. В п. Поросозеро заменен участок подающего водопровода протяженностью 18 м. Заменена запорная арматура: на подающем водопроводе на водозаборе г. Суоярви, в п. Леппясюрья на подающем и напорном водопроводе, в п. Поросозеро на подающем водопроводе. Заменено 5 аварийных участков на водопроводе в п. Леппясюрья. Заменен аварийный участок водопровода протяженностью 6 метров у дома № 2 по ул. Кайманова.

Канализационные сети:

Готовность составляет 90 %. Установлены новые насосы на КНС № 1, № 2 и № 3. Заменены самотечные участки канализации в г. Суоярви: на пересечении ул. Ленина и Лесной протяженностью 20 п.м., на ул. Первомайская протяженностью 15 п.м. ул. Шельшакова (в районе строительства новой котельной) протяженностью 20 п.м.  Выполнена установка новых крышек люков с горловинами в количестве 18 штук на улицах Кайманова, Шельшакова, Гагарина г. Суоярви.

Теплоснабжение:

На территории Суоярвского муниципального округа единой теплоснабжающей организацией является ГУП РК «Карелкоммунэнерго».  У предприятия функционирует 19 котельных,  20 ИТП в работе.

Также в г. Суоярви услуги по теплоснабжению оказывает ИП Захаров М.С.,  у которого функционирует 1 котельная.

По информации теплоснабжающей организации и ИП Захаров М.С. готовность котельных к работе в отопительный период составляет 100%. Нормативный запас топлива на всех котельных сформирован. ГУП РК «Карелкоммунэнерго» ожидается поставка 10 вагонов угля на городские котельные.

По информации ГУП РК «Карелкоммунэнерго» тепловые сети к прохождению отопительного периода готовы, проведена промывка опрессовка, ИТП подготовлены.

В настоящее время ГУП РК «Карелкоммунэнерго» в г. Суоярви продолжается капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Ленина г. Суоярви. Также продолжаются работы по капитальному ремонту тепловой сети п. Найстенъярви. По городу протяженность тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту составляет 2,4 км, в п. Найстенъярви протяженность сетей, подлежащих капитальному ремонту – 1,3 км. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона. Завершаются  работы по техническому присоединению сетей теплоснабжения на ул. Шельшакова, ул. Октябрьская, ул. 310 Стрелковой дивизии.

В настоящее время ведутся работы по подготовке и планировке земельного участка для выполнения работ по реконструкции котельной на биотопливе в г. Суоярви мощностью 26 МВт на ул. Н. Идрисова г. Суоярви.

По подготовке образовательных организаций:

Администрацией издано постановление от 08.07.2025 г. № 619 «О подготовке образовательных организаций  Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период  2025/2026 года», разработан и утвержден план подготовки к зимнему отопительному сезону, в образовательных организациях назначены ответственные лица.

Во всех образовательных организациях в летний период проведены мероприятия по  утеплению окон, дверей, чердачных и смотровых проемов, а также проведены занятия с ответственными должностными лицами по вопросам обеспечения устойчивого функционирования систем теплоснабжения в осенне-зимний период 2025/2026 годов.

В соответствии с согласованным графиком с ГУП РК «Карелкоммунэнерго», проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления зданий образовательных организаций. По состоянию на 11.09.2025  промывка-опрессовка проведена во всех 22 зданиях. Финансовые средства в размере 17,5 тыс. руб. освоены полностью.

В настоящее время готовится документация для предоставления в единую теплоснабжающую организацию, а также в комиссию об оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 объектов социальной сферы, в соответствии  с п. 11  Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (Приказ Минэнерго № 2234 от 13.11.2024 г.).