РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

XLV сессия                                                                                          I созыв

РЕШЕНИЕ

21.05.2026                                                                                              № 442

О результатах прохождения отопительного сезона 2025/2026 гг. 
на территории Суоярвского муниципального округа

Заслушав информацию о результатах прохождения отопительного сезона 2026/2027 гг. на территории Суоярвского муниципального округа, Совет Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

- Информацию о результатах прохождения отопительного сезона 2025/2026 гг. на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению.

- Рекомендовать администрации Суоярвского муниципального округа до начала отопительного сезона 2026/2027 провести комиссионное обследование участка тепловой сети по ул. Октябрьская и Первомайская в г.Суоярви с участием представителей теплоснабжающей и управляющий организаций и принять возможные меры для решения проблемы отсутствия тепла в жилых помещениях многоквартирных домов по ул. Октябрьская и Первомайская в г.Суоярви.

- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

# Председатель Совета

# Суоярвского муниципального округа 				Н.В. Васенина

# Приложение к решению Совета

# Суоярвского муниципального округа

# от 21.05.2026 № 442

Информация о ходе прохождения отопительного сезона 
2025/2026 гг. на территории Суоярвского муниципального округа

В соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия № 254 от 25 сентября 2025 года с 29.09.2025 г. на территории Суоярвского муниципального округа начался отопительный сезон 2025/2026 гг.

На территории Суоярвского муниципального округа единой теплоснабжающей организацией является ГУП РК «Карелкоммунэнерго».  У предприятия функционирует 19 котельных, также 20 ИТП в работе.

Центральная котельная ООО «Экотоп» запущена на большом 12 МВт котле. Нормативный запас топлива на отопительный период 2025 г. сформирован.

Также в г. Суоярви услуги по теплоснабжению до 24.02.2026 г оказывал ИП Захаров М.С., с 25.02.2026г. данные услуги оказывает ООО «Гефест» у которого функционирует 1 котельная (ул. Ленина, д. 38).

По информации ГУП РК «Карелкоммунэнерго» серьезных технологических нарушений не зафиксировано ни на источниках теплоснабжения, ни на тепловых сетях от котельных, находящихся на балансе Предприятия.

Для поддержания бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям, сотрудниками Суоярвского участка теплоснабжения Предприятия на протяжении всего осенне-зимнего периода проводились необходимые текущие ремонтные работы.

В рамках подготовки к отопительному периоду собственными силами Предприятия ежегодно проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, котлового и теплообменного оборудования на прочность и плотность, проводится ревизия всего вспомогательного оборудования, при выявлении недостатков проводятся ремонтные работы на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, проводится промывка тепловой сети.

По информации ООО «Гефест» отопительный период 2025/2026 был запущен без отклонений от графика. Работа систем теплоснабжения велась без нарушений, аварий на сетях не зафиксировано, а обращения от граждан отсутствуют.