РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ХLV сессия                                                                                           I созыв

РЕШЕНИЕ

21.05.2026                                                                                             № 444

О работе управляющих компаний на территории Суоярвского муниципального округа

Заслушав информацию о работе управляющих компаний на территории Суоярвского муниципального округа, Совета Суоярвского муниципального округа РЕШИЛ:

- Информацию о работе управляющих компаний на территории Суоярвского муниципального округа принять к сведению.

- Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляющим деятельность на территории Суоярвского муниципального округа, размещать информацию о результатах своей деятельности в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для информирования населения.

3. Опубликовать информацию на официальном сайте Суоярвского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

# Председатель Совета

# Суоярвского муниципального округа 				Н.В. Васенина

# Приложение к решению Совета

# Суоярвского муниципального округа

# от 21.05.2026 № 444

Информация о работе управляющих компаний на территории Суоярвского муниципального округа

Обслуживание жилищного фонда на территории Суоярвского муниципального округа осуществляют две управляющие организации ООО «Управдом», МУП «Суоярвская КУМИ», а также 2 ТСЖ «Наш дом» и «Магистраль». В соответствии с договором управления, управляющая компания ООО «Управдом» обслуживает 46 многоквартирных домов.

По информации УК ООО «Управдом» с сентября 2025 по истёкший период мая 2026г в УК поступило 64 заявления по следующим видам работ:

| № | Наименование работ | Поступило, шт. | Отработано, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт швов | 4 | 2 |
| 2 | Ремонт кровли | 9 | 6 |
| 3 | Ремонтные работы в подъездах | 8 | 4 |
| 4 | Ремонт крылец, козырьков, входных дверей подъездов | 17 | 3 |
| 5 | Ремонтные работы на балконах, лоджиях | 4 | 3 |
| 6 | Ремонт внешних стен | 2 | 1 |
| 7 | Ремонт вентиляции | 3 | 2 |
| 8 | Замена стояков канализации, ХВС, ГВС | 17 | 11 |
|  | Итого | 64 | 32 |

В настоящее время ведётся работа по 32 заявлениям, которые учтены в плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026/2027.

С началом отопительного периода от жителей города Суоярви поступали жалобы на отсутствие тепла в квартирах, на неравномерный прогрев батарей. Работниками управляющей организации и при необходимости совместно с представителями теплоснабжающей организации отрабатывались все заявки от жителей с выездом на место для выяснения причин неудовлетворительного оказания коммунальной услуги по отоплению. Работы по провоздушиванию системы отопления для выпуска воздуха в многоквартирных домах проводились управляющими организациями ежедневно. Ситуация в каждом доме рассматривалась индивидуально.

В зимне-весенний период управляющая компания выполнялись мероприятия по удалению наледи и сосулек с кровель многоквартирных домов, а также осуществляла очистку придомовых территорий от снега после снегопадов.

В связи с тем, что в летний период был проведен капитальный ремонт кровель 5 жилых многоквартирных домов обращений по протечки кровель стало значительно меньше.

Регулярные затопления подвальных помещений в ряде многоквартирных домов обусловлены как высокой степенью износа внутридомовых сетей водоотведения, так и повышенной аварийностью центральной канализационной системы, выражающейся в частых засорах.

Частые засоры канализации возникают из-за несоблюдения жителями правил пользования санитарно-техническими системами. К сожалению, некоторые собственники продолжают сбрасывать в канализацию посторонние предметы, что и приводит к засорам. Напоминаем: запрещено выбрасывать в канализацию кошачий наполнитель, строительный мусор, тряпки и салфетки.

По информации УК МУП «Суоярвская КУМИ»,       УК  осуществляет  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами  на  территории  Суоярвского  муниципального округа  с  01.05.2025  года  на  основании  договора  с  Администрацией  муниципального образования  «Суоярвский  район»  по  результатам  состоявшегося  конкурса  по  выбору  управляющей  организации.  На  обслуживании  компании  находится  932  многоквартирного  дома, расположенных  во  всех  сельских  населенных  пунктах  округа  и  в  г.  Суоярви.  Обслуживанием  и  текущим  ремонтом  многоквартирных  домов занимается  10  человек.  Работы  выполняются  в  соответствии  с  перечнем  работ  по  договору  управления  и  заявлениям  граждан.  С  начала  работы  управляющей  компанией  были  проведены  работы  по  промывке  и опрессовки  системы отопления, проведены  работы  по  подготовке  многоквартирных  домов  к  отопительному  сезону  2025-2026  годы.  За  указанный  период  в адрес  управляющей  компании  поступило  86  заявления  граждан,  все  они  рассмотрены,  по ним  приняты  мера.  В  частности поступали  заявления по ремонту кровли — 42  заявления, ремонт крылец, подьездов — 16  шт. ремонт печных труб — 16  шт.  ремонт  труб канализации, водопровода — 12  шт.