МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

Книга 5

«Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод  в бассейне Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия)»

Санкт-Петербург,  2012 г.

Содержание

1. Водохозяйственное районирование территории	3

2. Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из рек Карелии бассейна Балтийского моря и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества	5

3. Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из рек Карелии бассейна Балтийского моря и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества	6

Список использованных источников	7

# 1. Водохозяйственное районирование территории

Карта-схема водохозяйственного участка 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро) приведена на рисунке 1.1. Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001 приведены в таблице 1.1.

Рисунок 1.1 – Карта схема водохозяйственного участка 01.05.00.001

Таблица 1.1 – Основные параметры  водохозяйственного участка 01.05.00.001

| БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ВХУ | Наименование водного объекта | Граничные створы |  |  |  | Место впадения реки | Площадь вод-ра, тыс.км2 | Площадь ВХУ, тыс.км2 | Субъекты РФ | Пункт методики в/х р-ния |
|  |  |  | верхний |  | нижний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наимено-вание | км от устья | наимено-вание | км от устья |  |  |  |  |  |
| 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.05.00.001 | Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро | - | - | - | - | Балтийское море | 8,9 | 8,9 | Респ. Карелия | 13.3, 25 |

# 2. Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из рек Карелии бассейна Балтийского моря и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества

Таблица 2.1 – Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, в границах речных бассейнов и ВХУ в условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование водного объекта | Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка в границах ВХУ 01.05.00.001 | 130 |
| 01.05.00.001 | (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая бассейн оз.Лексозеро) | 316 |

Таблица 2.2 – Лимиты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и  РВП в условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование водного объекта | Лимиты сброса сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка в границах ВХУ 01.05.00.001 | 130 |
| 01.05.00.001 | (реки Карелии на границе РФ с Финляндией (включая бассейн оз.Лексозеро) | 316 |

# 3. Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из рек Карелии бассейна Балтийского моря и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества

Таблица 3.1 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах бассейна р.Лендерка и ВХУ 01.05.00.001 (РФ) для условий водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование бассейна, ВХУ | Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, млн.м3/год |
| --- | --- | --- |
| бассейн | р.Лендерка | 130 |
| 01.05.00.001 | реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) | 316 |

Таблица 3.2 – Квоты сброса сточных вод в границах речного бассейна р.Лендерка и  ВХУ 01.05.00.001 в условиях водности года 95%-ной обеспеченности объема речного стока

| Наименование бассейна, код ВХУ | Наименование бассейна, ВХУ | Квоты сброса сточных вод, млн.м3/год |
| --- | --- | --- |
| - | бассейн р.Лендерка | 130 |
| 01.05.00.001 | реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) | 316 |

# Список использованных источников

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты. - Приказ МПР России от 12.12.2007 № 328

Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. - Приказ МПР России от 04 .07.2007 № 169

Методические указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности…- Проект приказа МПР России, 2010 г.

О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов. - Постановление Правительства РФ от 30.11.2006 № 728

О лимитах (предельных объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод. - Постановление Правительства РФ от 10.03.2009 № 223

Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год. - Приказ Росводресурсов от 25.02.2010 № 32

Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ МПР России от 11.10.2007 № 265

Об утверждении границ бассейновых округов. - Приказ Росводресурсов от 31.07.2008 № 161

Об утверждении Методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации. - Приказ МПР России от 25.04.2007 № 111.

Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов. - Приказ МПР России от 30.11.2007 № 314.