АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА:

артезианской скважины п.Настеньярви

п.Настеньярви                                                                                                              20.05.2014г.

Комиссия  в составе:

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» Г.Г.Данько

Главы Настеньярвского сельского поселения Т.М.Дубицкая

Начальника отдела ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» Б.Е.Лоскутова

Директора ООО «Фортуна» И.В.Богданова

провела  техническое обследование артезианской скважины

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

1) Техническое состояние здания насосной станции удовлетворительное;

2) Техническое состояние погружного насоса ЭЦВ- 1 шт. удовлетворительное,

3) Техническое состояние расширительного бака удовлетворительное.

Подписи комиссии:

Глава администрации муниципального

образования «Суоярвский район»			___________________Г.Г.Данько

Глава Настеньярвского

сельского поселения								 Т.М.Дубицкая.

Начальник отдела ЖКХадминистрации

муниципального образования «Суоярвский район»	__________________ Б.Е.Лоскутов.

Директор ООО «Фортуна»						 И.В.Богданов