АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА:

канализационные очистные сооружения

п. .Леппясюрья                                                                                                              05.06.2014г.

Комиссия  в составе:

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» Г.Г.Данько

Главы Лоймольского сельского поселения Е.В.Шимановской

Начальника отдела ЖКХ администрации муниципального образования «Суоярвский район» Б.Е.Лоскутова

Директора ООО «МП «Водоканал» С.А.Знаменского

провела  техническое обследование канализационных очистных сооружений

п..Леппясюрья

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:

1) Здание КОС (компрессорная, хлораторная) находиться в удовлетворительном состоянии (требуется ремонт перегородок)

2) Техническое состояние аэротенка неудовлетворительное.

3) Техническое состояние компрессора 2АФ-53 – 2 шт. удовлетворительное

4) Техническое состояние системы хлорирования сточных вод  неудовлетворительное (хлорирование не производиться).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- Необходим капитальный ремонт аэротенка.

2) Необходимо восстановление системы хлорирования сточных вод.

Подписи комиссии:

Глава администрации муниципального

образования «Суоярвский район»			___________________Г.Г.Данько

Глава Лоймольского

сельского поселения								 Е.В.Шимановская

Начальник отдела ЖКХ администрации

муниципального образования «Суоярвский район»	__________________ Б.Е.Лоскутов.

Директор ООО «МП «Водоканал»						 С.А..Знаменский.