## новое приложение
[16 empty] | Приложение Na 1 к договору | [7 empty] | Приложение Na 1 к договору
аренды № 262 от 15.02.2008
Перечень арендуемого имущества
№ объекта | № комплекса | Инв № | Наименование обьекта в КАРЕЛЭНЕРГО | Объект | Адрес объекта | Дата ввода в эксплуатацию |  | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость на 01 07 07г, | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | МОЩНО СТЬ ТРАНСФ | КОНСТР УКТИВН. ЭЛ-ТЫ | Кол-во опор | Марка провода | Протяженность, км | Длина провода, км | Длина проводов вводов | Кол-во вводов в дом | Дерево | Ж/б | Кол-во опор | Марка провода/кабеля | Протяженность, км | Длина провода, км | Длина проводов вводов | Кол-во вводов в дом | Дерево | Ж/б | Металл
[6 empty] | м-ц | год
1 | 1 | 0584 | 506385 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-1 с оборудованием | ЗТП-1 | г. Суоярви. ул Советская | 1 | 1970 | 46498 | 46498 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | ЗТП
2 |  |  |  | Оборудование ЗТП-1
3 | 2 | 0585 | 506386 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-2 с оборудованием | ЗТП.2 | г. Суоярви. ул Шельшакова | 1 | 1970 | 89587 | 89587 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | ЗТП
4 |  |  |  | Оборудование ЗТП-2
5 | 3 | 0592 | 506387 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-9 с оборудованием | ЗТП-9 | г Суоярви. С/шоссе-школа | 1 | 1971 | 71209 | 71209 | 0 | 9 | 6/0,4 | 250 | ЗТП
6 |  |  |  | Оборудование ЗТП-9
7 | 4 | 0593 | 506388 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-10 с оборудованием | ЗТП-10 | г Суоярви. пер Ржевский | 1 | 1970 | 74913 | 74913 | 0 | 10 | 6/0,4 | 250 | ЗТП
8 |  |  |  | Оборудование ЗТП-10
9 | 5 | 0597 | 506389 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-15 с оборудованием | ЗТП-15 | г. Суоярви. ул. Кайманова. 9 | 1 | 1991 | 47989 | 34840.08 | 13148.92 | 15 | 6/0,4 | 180 | ЗТП
10 |  |  |  | Оборудование ЗТП-15
11 | 6 | 0598 | 506390 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-16 с оборудованием | 3TП-16 | г. Суоярви. С/шоссе. 7 | 1 | 1974 | 31285 | 31285 | 0 | 16 | 6/0,4 | 400 | ЗТП
12 |  |  |  | Оборудование ЗТП-16
13 | 7 | 0600 | 506391 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-18 с оборудованием | ЗТП-18 | г. Суоярви. ул. Фабричная | 1 | 1974 | 52795 | 52795 | 0 | 18 | 6/0,4 | 630 | ЗТП
14 |  |  |  | 06орудование ЗТП-18
15 | 8 | 0603 | 506392 Здание трансофрматорной подстанции ЗТП-21 с оборудованием | ЗТП-21 | г. Суоярви. ул. Гагарина | 1 | 1964 | 50992 | 50992 | 0 | 21 | 6/0,4 | 400 | ЗТП
16 |  |  |  | Оборудование ЗТП-2¦
17 | 9 | 0605 | 506393 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-24 с оборудованием | ЗТП-24 | г Суоярви. ул. Ленина. 37 | 1 | 1971 | 125580 | 125580 | 0 | 24 | 6/0,4 | 200:400 | ЗТП
18 |  |  |  | Оборудование ЗТП-24
19 | 10 | 0606 | 506394 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-25 с оборудованием | ЗТП-25 | г. Суоярви, ул. Ленина. 45 | 1 | 1980 | 165006 | 165006 | 0 | 25 | 6/0,4 | 400:250 | ЗТП
20 |  |  |  | Оборудованне ЗТП-25
21 | 11 | 0607 | 506395 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-26 с оборудованием | ЗТП-26 | г. Суоярви. водозабор | 1 | 1970 | 142932 | 142932 | 0 | 26 | 6/0,4 | 200;250 | ЗТП
22 |  |  |  | Оборудование ЗТП-26
23 | 12 | 0608 | 506396 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-27 с оборудованием | ЗТП-27 | г. Суоярви. ул. Дзержинского | 1 | 1973 | 26953 | 26953 | 0 | 27 | 6/0,4 | 400 | ЗТП
24 |  |  |  | Оборудование ЗТП-27
25 | 13 | 0609 | 506397 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-28 с оборудованием | ЗТП-28 | г. Суоярви. КНС-3 | 1 | 1973 | 164847 | 164847 | 0 | 28 | 6/0,4 | 180:160 | ЗТП
26 |  |  |  | Оборудование ЗТП-28
27 | 14 | 0610 | 506398 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-30 с оборудованием | ЗТП-311 | г. Суоярви ул. Тикиляйнена | 1 | 1974 | 49525 | 49525 | 0 | 30 | 6/0,4 | 250 | ЗТП
28 |  |  |  | Оборудование ЗТП-30
29 | 15 | 0611 | 506399 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-31 с оборудованием | ЗТП-31 | г. Суоярви. ул. Шельшакова,17 | 1 | 1998 | 104064 | 43498.65 | 60565.35 | 31 | 6/0,4 | 400:400 | ЗТП
30 |  |  |  | Оборлдование ЗТП-31
31 | 16 | 0612 | 506400 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-33 с оборудованием | ЗТП-33 | г. Суоярви. ул. Кайманова, 5 | 1 | 1979 | 148370 | 148370 | 0 | 33 | 6/0,4 | 630 | ЗТП
32 |  |  |  | Оборудование ЗТП-ЗЗ
33 | 17 | 0613 | 506401 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-35 с оборудованием | ЗТП-35 | г. Суоярви. ул. Садовая | 1 | 1993 | 43488 | 27745.28 | 15742.72 | 35 | 6/0,4 | 400:250 | ЗТП
34 |  |  |  | Оборудование ЗТП-35
35 | 18 | 0615 | 506402 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-37 с оборудованием | ЗТП-37 | г. Суоярви. ул. Лесная, 9 | 1 | 1995 | 310000 | 170499.96 | 139500.04 | 37 | 6/0,4 | 400 | ЗТП
36 |  |  |  | Оборудование ЗТП-37
37 | 19 | 0616 | 506403 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-40 с оборудованием | ЗТП-40 | г Суоярви, ул. Шельшакова, 2 | 1 | 1975 | 20610 | 20610 | 0 | 40 | 6/0,4 | 250:180 | ЗТП
38 |  |  |  | Оборудование ЗТП-40
39 | 20 | 0619 | 506404 Здание трансформаторной подстанции ЗТП-47 с оборудованием | ЗТП-47 | г. Суоярви. ул. Кайманова, 15 | 1 | 1989 | 50736 | 41299.02 | 9436.98 | 47 | 6/0,4 | 630:180 | ЗТП
40 |  |  |  | Оборудование ЗТП-47
| 21 |  |  | Сети г. Суоярви
41 |  | 0586 | 506405 КТП-3, 150 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-3 | г. Суоярви, Петрозаводское шоссе | 1 | 1967 | 18422 | 18422 | 0 | 3 | 6/0,4 | 150 | КТП
42 |  | 0587 | 506406 КТП-4, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-4 | г. Суоярви, п. Космсомола | 1 | 1968 | 13865 | 13865 | 0 | 4 | 6/0,4 | 160 | КТП
43 |  | 0588 | 506407 КТП-5, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-5 | г. Суоярви, Победы | 1 | 1967 | 18745 | 18745 | 0 | 5 | 6/0,4 | 160 | КТП
44 |  | 0589 | 506408 КТП-6, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-6 | г. Суоярви, С\шоссе УПК | 1 | 1968 | 29026 | 29026 | 0 | 6 | 6/0,4 | 160 | КТП
45 |  | 0590 | 506409 КТП-7, 630 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-7 | г. Суяорви, С\шоссе РСУ | 1 | 1975 | 16621 | 16621 | 0 | 7 | 6/0,4 | 630 | КТП
46 |  | 0591 | 506410 КТП-8, 200 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-8 | г.Суоярви, С\шоссе ЕЭС | 1 | 1972 | 9530 | 9530 | 0 | 8 | 6/0,4 | 200 | КТП
47 |  | 0594 | 506411 КТП-11, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-11 | г. Суоярви, Сов. труд-в/ч | 1 | 1962 | 20147 | 20147 | 0 | 11 | 6/0,4 | 160 | КТП
48 |  | 0599 | 506412 КТП-17, 60 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-17 | г. Суоярви, ул. Победы | 1 | 1975 | 22289 | 22289 | 0 | 17 | 6/0,4 | 60 | КТП
49 |  | 0601 | 506413 КТП-19, 180 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-19 | г. Суоярви, ул. Идрисова | 1 | 1971 | 10285 | 10285 | 0 | 19 | 6/0,4 | 180 | КТП
50 |  | 0602 | 506414 КТП-20, 100 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-20 | г. Суоярви, ул. Новоселов | 1 | 1968 | 44560 | 44560 | 0 | 20 | 6/0,4 | 100 | КТП
51 |  | 0604 | 506415 КТП-22, 250 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-22 | г. Суяорви, ул. Октябрьская | 1 | 1975 | 9725 | 9725 | 0 | 22 | 6/0,4 | 250 | КТП
52 |  | 0614 | 506416 КТП-36, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-36 | г. Суоярви, ул. Ленина ЦК | 1 | 1970 | 21786 | 21786 | 0 | 36 | 6/0,4 | 160 | КТП
53 |  | 0617 | 506417 КТП-42, 63 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-42 | г. Суоярви, Кайманова-корт | 3 | 2006 | 37411.66 | 2356.95 | 35054.71 | 42 | 6/0,4 | 63 | МТП
54 |  | 0618 | 506418 КТП-43, 180 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-43 | г. Суоярви, С/шоссе, 74 | 1 | 1984 | 58336 | 58336 | 0 | 43 | 6/0,4 | 130 | МТП
55 |  | 0642 | 506768 КТП-45 г.Суоярви | КТП-45 | г. Суоярви, склад угля | 1 | 1981 | 0.01 | 0.01 | 0 | 45 | 6/0,4 | 30 | КТП
56 |  | 0625 | 506420 КТП-46, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-46 | г. Суоярви, ул. Октябрьская | 2 | 2006 | 14700 | 1644.01 | 13055.99 | 46 | 6/0,4 | 160 | КТП
57 |  | 0620 | 506421 КТП-49, 250 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-49 | г. Суоярви, ул. Тийкиляйнена | 1 | 2001 | 66504 | 19020.06 | 47483.94 | 49 | 6/0,4 | 250 | КТП
58 |  | 0621 | 506422 КТП-50, 100 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-50 | г. Суоярви, КНС-4 | 1 | 2001 | 26147 | 7477.98 | 18669.02 | 50 | 6/0,4 | 100 | КТП
59 |  | 0622 | 506423 КТП-52, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-52 | г. Суоярви, АБЗ | 1 | 2001 | 94402 | 26998.92 | 67403.08 | 52 | 6/0,4 | 160 | МТП
60 |  | 0623 | 506424 КТП-53, 200 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-53 | г. Суоярви, пер. Ржевский | 1 | 1977 | 31853 | 31853 | 0 | 53 | 6/0,4 | 200 | МТП
61 |  | 0426 | 506425 ВЛ 6 кВ Л24-67, протяженностью 10,125км, А-50, 70, 35, опоры 191 шт. | ВЛ 6 кВ Л24-67 | г. Суоярви | 1 | 1966 | 679464 | 679464 | 0 | Л-24-67 | 6 |  | ВЛ | 220 | А-50,70,35 | 12 |  |  |  | 220 |  | 194 | А-50,70,35 | 10.125 |  |  |  | 194
62 |  | 0427 | 506426 ВЛ 6 кВ Л24-64, протяженностью 3,09 км, АС-95, опоры деревянные 33 шт. | ВЛ 6 кВ Л24-64 | г. Суоярви | 1 | 1972 | 128144 | 128144 | 0 | Л-24-64 | 6 |  | ВЛ | 56 | АС-95 | 3,09или3.1 |  |  |  | 56 |  | 33 | АС-95 | 3.09 |  |  |  | 33
63 |  | 0428 | 506427 ВЛ 6 кВ Л24-74, протяженностью 2,9 км, А-35, опоры деревянные 24 шт. | ВЛ 6 кВ Л24-74 | г. Суоярви | 1 | 1971 | 20226 | 20226 | 0 | Л-24-74 | 6 |  | ВЛ | 53 | А-35 | 2,9 |  |  |  | 53 |  | 24 | А-35 | 2.9 |  |  |  | 24
64 |  | 0429 | 506428 ВЛ 6 кВ Л24-61, протяженностью 6,157 км, А-50, опоры 123 шт. | ВЛ 6 кВ Л24-61 | г. Суоярви | 1 | 1970 | 1349309 | 1349309 | 0 | Л-24-61 | 6 |  | ВЛ | 150 | А-50 | 8,5 |  |  |  | 150 |  | 123 | А-50 | 6.157 |  |  |  | 123
65 |  | 0430 | 506429 ВЛ 6 кВ Л24-73, протяженностью 5,3 км, А-50, опоры 81 шт. | ВЛ 6 кВ Л24-73 | г. Суоярви | 1 | 1968 | 286533 | 286533 | 0 | Л-24-73 | 6 |  | ВЛ | 240 | А-50 | 13 |  |  |  | 240 |  | 81 | А-50 | 5.3 |  |  |  | 81
66 |  | 0311 | 506431 ВЛ 0,4 кВ от ТП-1, протяженностью 1,75км | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1 | ул.Первомайская, ул.Советская | 1 | 1968 | 21230 | 21230 | 0 | от ТП1 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2.5 | [5 empty] | 62 |  | 1.75 |  |  |  | 62
67 |  | 0315 | 506432 ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 | ул.310 Стр.Дивизии, поликлиника | 1 | 1998 | 59541 | 33938.4 | 25602.6 | от ТП2 | 0,4 |  | ВЛ | [8 empty] | 36 |  | 1.1 |  |  |  | 36
68 |  | 0317 | 506433 ВЛ 0,4 кВ от ТП-3, протяженностью 1,5 км | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 | г.Суоярви | 1 | 1995 | 47893 | 23946.48 | 23946.52 | от ТП3 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 3 | [5 empty] | 46 | АС-35 | 1.5 |  |  |  | 46
69 |  | 0319 | 506434 ВЛ 0,4 кВ от ТП-4, протяженностью 0,8 км | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 | г.Суоярви | 1 | 1967 | 77308 | 77308 | 0 | от ТП4 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2.66 | [5 empty] | 24 | АС-35 | 0.8 |  |  |  | 24
70 |  | 0321 | 506435 ВЛ 0,4 кВ от ТП-5, протяженностью 1,25 км | ВЛ 0,4 кВ от ТП-5 | г.Суоярви | 1 | 1965 | 23888 | 23888 | 0 | от ТП5 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 1,25 | [5 empty] | 45 | АС-25 | 1.25 |  |  |  | 45
71 |  | 0325 | 506436 ВЛ 0,4 кВ от ТП-6, протяженностью 1 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-6 | г.Суоярви | 1 | 1959 | 92289 | 92289 | 0 | от ТП6 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2 | [5 empty] | 25 |  | 1 |  |  |  | 25
72 |  | 0327 | 506437 ВЛ 0,4 кВ от ТП-7, протяженностью 0,84 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-7 | ул.Суоярвское шоссе | 1 | 1975 | 52279 | 52279 | 0 | от ТП7 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2,1 | [5 empty] | 31 | АС-25 | 0.84 |  |  |  | 31
73 |  | 0329 | 506438 ВЛ 0,4 кВ от ТП-8, протяженностью 1,14 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-8 | ул.Суоярвское шоссе | 1 | 1967 | 75341 | 75341 | 0 | от ТП8 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2.2 | [5 empty] | 42 | АС-35 | 1.14 |  |  |  | 42
74 |  | 0332 | 506439 ВЛ 0,4 кВ от ТП-9, протяженностью 2,03 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-9 | г.Суоярви | 1 | 1967 | 27270 | 27270 | 0 | от ТП9 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 3,1 | [5 empty] | 52 | АС-35 | 2.03 |  |  |  | 47 | 5
75 |  | 0335 | 506440 ВЛ 0,4 кВ от ТП-10, протяженностью 2,2 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-10 | кайпа г.Суоярви | 1 | 1972 | 211344 | 211344 | 0 | от ТП10 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 4.5 | [5 empty] | 85 | АС-35 | 2.2 |  |  |  | 85
76 |  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-16 | г.Суоярви |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП16 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 3 | АС-25 | 0.135 |  |  |  | 3
77 |  | 0351 | 506443 ВЛ 0,4 кВ от ТП-18, протяженностью 3,5 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-18 | ул.Ленина, ул.Фвбричная | 1 | 1968 | 190262 | 190262 | 0 | от ТП18 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 3.5 | [5 empty] | 65 | А-35 | 2.925 |  |  |  | 57 | 8
78 |  | 0354 | 506444 ВЛ 0,4 кВ от ТП-19, протяженностью 2,205 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-19 | ул.Набережная-парк | 1 | 1959 | 61167 | 61167 | 0 | от ТП19 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 3.52 | [5 empty] | 49 | А-35 | 2.205 |  |  |  | 49
79 |  | 0355 | 506445 ВЛ 0,4 кВ от ТП-19, протяженностью 0,945 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-19 | ул. Нухи Идрисова, 1б | 1 | 2001 | 152521 | 39655.44 | 112865.56 | от ТП19 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 0.274 | [5 empty] | 21 |  | 0.945 |  |  |  | 21
80 |  | 0357 | 506446 ВЛ 0,4 кВ от ТП-20, протяженностью 0,7 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-20 | г.Суоярви | 1 | 1996 | 21851 | 15077.22 | 6773.78 | от ТП20 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 1 | [5 empty] | 20 | А-25 | 0.7 |  |  |  | 20
81 |  | 0360 | 506447 ВЛ 0,4 кВ от ТП-21, протяженностью 1,3 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-21 | г.Суоярви | 1 | 1969 | 34977 | 34977 | 0 | отТП21 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 1.3 | [5 empty] | 31 | А-25 | 1.3 |  |  |  | 31
82 |  | 0363 | 506448 ВЛ 0,4 кВ от ТП-22, протяженностью 1,4 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-22 | ул.Октябрьская, ул.Первомайская | 1 | 1959 | 90517 | 90517 | 0 | от ТП22 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2.4 | [5 empty] | 38 | А-35 | 1.4 |  |  |  | 38
83 |  | 0375 | 506449 ВЛ 0,4 кВ от ТП-25, протяженностью 0,9 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-25 | ул.Лесная | 1 | 1996 | 86096 | 59406.24 | 26689.76 | от ТП25 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 0,9 | [5 empty] | 18 | А-25 | 0.9 |  |  |  | 18
84 |  | 0384 | 506450 ВЛ 0,4 кВ от ТП-30, протяженностью 2,88 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-30 | п.Сувилахти | 1 | 1969 | 2249 | 2249 | 0 | от ТПЗО | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 6.5 | [5 empty] | 64 | А-25 | 2.88 |  |  |  | 64
85 |  | 0387 | 506451 ВЛ 0,4 кВ от ТП-31, протяженностью 0,83 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-31 | г.Суоярви | 1 | 1958 | 37736 | 37736 | 0 | от ТП31 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2.5 | [5 empty] | 29 | А-35 | 1 |  |  |  | 29
86 |  | 0530 | 506556 ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 | ВЛ 0,4 кв от ТП-31 | ул. Мира, Шельшакова, Булатевича | 2 | 2006 | 18000 | 1644 | 16356 | отТП31 | 0,4 |  | ВЛ | [8 empty] | 14 | А-35 | 0.8 |  |  |  | 14
87 |  | 0396 | 506452 ВЛ 0,4 кВ от ТП-35, протяженностью 1,57 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-35 | ул.Фабричная | 1 | 1995 | 7294 | 3646.98 | 3647.02 | от ТП35 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 1 | [5 empty] | 51 | А-35 | 1.57 |  |  |  | 51
88 |  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-37 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-37 | г.Суоярви |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП37 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 25 |  | 1.125 |  |  |  | 25
89 |  | 0418 | 506457 ВЛ 0,4 кВ от ТП-39 | ВЛ 0,4 кв от ТП-39 |  | 1 | 1960 | 42367 | 42367 | 0 | от ТП39 | 0,4 |  | ВЛ | [8 empty] | 4 | АС-25 | 0.15 |  |  |  | 4
90 |  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-40 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-40 | г.Суоярви |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП40 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 14 |  | 0.58 |  |  |  | 14
91 |  | 0405 | 506453 ВЛ 0,4 кВ от ТП-43, протяженностью 1,9 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-43 | г.Суоярви | 1 | 1960 | 88581 | 88581 | 0 | от ТП43 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 2.5 | [5 empty] | 44 | А-35 | 1.9 |  |  |  | 44
92 |  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-46 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-46 | г.Суоярви |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП46 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 19 |  | 0.54 |  |  |  | 19
93 |  | 0409 | 506454 ВЛ 0,4 кВ от ТП-49, протяженностью 0,3 км | ВЛ 0,4 кв от ТП-49 | г.Суоярви | 1 | 1980 | 21964 | 21964 | 0 | от ТП49 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 0.6 | [5 empty] | 6 |  | 0.3 |  |  |  | 6
94 |  | 0414 | 506456 ВЛ 0,4 кВ от ТП-52, протяженностью 0,2 | ВЛ 0,4 кв от ТП-52 | Сувилахти | 1 | 1999 | 206480 | 52652.4 | 153827.6 | от ТП52 | 0,4 |  | ВЛ |  |  | 0.2 | [5 empty] | 4 | А-25 | 0.2 |  |  |  | 4
95 |  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-53 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-53 | г.Суоярви |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП53 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 29 |  | 1.24 |  |  |  | 29
96 |  | 0416 | 506458 КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-61, протяженностью 0,07 км, АСБ 3х120 | КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-61 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 29036 | 6984.77 | 22051.23 | Л24-61 | 6 |  | КЛ |  | АСБ3Х120 | 0.07 | [6 empty] | АСБ3Х120 | 0.07
97 |  | 0417 | 506459 КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-74 | КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-74 | г.Суоярви | 1 | 1971 | 37852 | 37852 | 0 | Л-24-74 | 6 |  | КЛ | [9 empty] | АСБ3Х70 | 0.06
98 |  | 0419 | 506460 КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-67, протяженностью 0,33 км, АСБ 3х240 | КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-67 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 112651 | 29289.24 | 83361.76 | Л-24-67 | 6 |  | КЛ |  | АСБзХ240 | 0.33 | [6 empty] | АСБзХ240 | 0.33
99 |  | 0421 | 506461 КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-73 | КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 Л24-73 | г.Суоярви | 1 | 1999 | 8042 | 2734.3 | 5307.7 | Л-24-73 | 6 |  | КЛ | [9 empty] | АСБ 3*120+АСБ 3*240 | 0.07
100 |  | 0423 | 506462 КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 и от опоры №31 до ТП-26, Л-24-64, протяженностью 0,44 км, АСБ 3х240 | КЛ 6 кВ от РПС-24 до опоры № 1 и от опоры № 31 до ТП-26 (Л24-64) | г.Суоярви | 1 | 1972 | 103387 | 103387 | 0 | Л-24-64 | 6 |  | КЛ |  | АСБзХ240 | 0.44 | [6 empty] | АСБзХ240 | 0.44
101 |  | 0391 | 506464 КЛ 6 кВ от ТП-33 до ТП-15; от ТП-15 до ТП-34 | КЛ 6 кВ от ТП-33 до ТП-15; от ТП-15 до ТП-34 | г.Суоярви | 1 | 1993 | 310213 | 179923.52 | 130289.48 | от ТП33доТП15;от ТП15доТп34 | 6 |  | КЛ | [9 empty] | ААШП 3*95 | 0.49
102 |  | 0393 | 506466 КЛ 6 кВ от ТП-34 до ТП-47, протяженностью 0,157 км, АСБ 3х180 | КЛ-6кВ от ТП-34 до ТП-47 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 34653 | 9009.78 | 25643.22 | от ТП34доТП47 | 6 |  | КЛ |  | АСБ3Х180 | 0,4или0,157 | [6 empty] | АСБ 3*180 | 0.157
103 |  | 0369 | 506468 КЛ 6 кВ от ТП-24 до ТП-27 | КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-27 | г.Суоярви | 1 | 1972 | 28048 | 28048 | 0 | отТП24доТП27 | 6 |  | КЛ | [9 empty] | ААШВ 3*120 | 0.3
104 |  | 0370 | 506469 КЛ 6 кВ от ТП-24 до ТП-33, протяженностью 0,4 км | КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-33 | микрорайон №1 ул.Кайманова | 1 | 1981 | 75261 | 75261 | 0 | отТП24доТП33 | 6 |  | КЛ |  |  | 0.584 | [6 empty] | АСБ 3*240 | 0.4
105 |  | 0371 | 506470 КЛ 6 кВ от ТП-24 до ТП-37, протяженностью 0,19 км | КЛ-6 кВ от ТП-24 до ТП-37 | г.Суоярви | 1 | 1995 | 277862 | 138931.02 | 138930.98 | отТП24до37 | 6 |  | КЛ |  |  | 0.3 | [6 empty] | ААБ 3*185 | 0.19
106 |  | 0374 | 506471 КЛ 6 кВ от ТП-25 до ТП-34, протяженностью 0,587 км | КЛ-6 кВ от ТП-25 до ТП-34 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 52000 | 13519.98 | 38480.02 | отТП25доТП34 | 6 |  | КЛ |  |  | 0.587 | [6 empty] | ААБ 3*150 | 0.43
107 |  | 0314 | 506474 КЛ 6 кВ от ТП-2 до ТП-40, протяженностью 0,32 км | КЛ 6 кВ от ТП-2 до ТП-40 | г.Суоярви | 1 | 1987 | 63306 | 51910.92 | 11395.08 | от ТП2доТП40 | 6 |  | КЛ |  |  | 0.32 | [6 empty] | АСБу 3*95 | 0.32
108 |  | 0324 | 506476 КЛ 6 кВ от ТП-6 до ТП-37 | КЛ 6 кВ от ТП-6 до ТП-37 | г.Суоярви | 1 | 1995 | 648300 | 324150 | 324150 | от ТП6доТП37 | 6 |  | КЛ | [9 empty] | АСБ 3*185 | 0.6
109 |  | 0343 | 506480 КЛ 6 кВ от ТП-15 до ТП-47, протяженностью 0,32 км | КЛ 6 кВ от ТП-15 до ТП-47 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 80786 | 21004.38 | 59781.62 | от ТП15доТП47 | 6 |  | КЛ |  |  | 0.32 | [6 empty] | ААШВ 3*185 | 0.32
110 |  | 0346 | 506482 КЛ 6 кВ от ТП-16 до ТП-27, протяженностью 0,33 км | КЛ 6 кВ от ТП-16 до ТП-27 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 43709 | 11364.36 | 32344.64 | от ТП16 до ТП26 | 6 |  | КЛ |  |  | 33 | [6 empty] | АСБ 3*240 | 0.33
111 |  | 0353 | 506485 КЛ 6 кВ от ТП-19, протяженностью 0,027 км | КЛ 6 кВ от ТП-19 | г.Суоярви | 1 | 1964 | 66092 | 66092 | 0 | от ТП19 | 6 |  | КЛ |  |  | 0.12 | [6 empty] | ААБВу 3*240 | 0.027
112 |  | 0644 | 506769 ВЛ-6 кВ от КТП-45 угольный склад | ВЛ 6 кВ от КТП 45 | угольный склад | 6 | 2007 | 0.01 | 0.01 | 0 | от ТП45 | 6 |  | ВЛ | [8 empty] | 8 | АС-50 | 0.4 |  |  |  | 8
113 |  |  | КЛ-6 кВ от ТП-26 | КЛ 6 кВ от ТП-26 | г. Суоярви |  |  | 0.01 | 0.01 | 0 | от ТП-26 | 6 |  | КЛ | [9 empty] | АСБу-10 3х240 | 0.15
114 |  | 0310 | 506472 КЛ 0,4 кВ от ТП-1, протяженностью 0,17 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-1 | г.Суоярви | 1 | 1972 | 7769 | 7769 | 0 | от ТП1 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.17 | [6 empty] | АСБ 3*50+1*25 АВВГ 3*25+1*10 | 0.17
115 |  | 0313 | 506473 КЛ 0,4 кВ от ТП-2, протяженностью 1,005 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-2 | г.Суоярви | 1 | 1970 | 73942 | 73942 | 0 | от ТП2 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.95 | [6 empty] | АСБ 3*50+АСБ 3*150+ААБ 3*70+1*25+АСБ 3*90+АВВГ 3*75+1*50 | 0.655
116 |  | 0331 | 506477 КЛ 0,4 кВ от ТП-9, протяженностью 0,1 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-9 | г.Суоярви | 1 | 1983 | 31414 | 30785.7 | 628.3 | от ТП9 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.6 | [6 empty] | ААБ 3*50 | 0.1
117 |  | 0334 | 506478 КЛ 0,4 кВ от ТП-10, протяженностью 0,1 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-10 | г.Суоярви | 1 | 1966 | 9489 | 9489 | 0 | от ТП10 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.2 | [6 empty] | АВРГ 3*90+1*35+АСБ 3*50 | 0.1
118 |  | 0342 | 506479 КЛ 0,4 кВ от ТП-15, протяженностью 0,18 км, ААШВ 3х95 | КЛ 0,4 кВ от ТП-15 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 11930 | 3101.82 | 8828.18 | от ТП15 | 0.4 |  | КЛ |  | ААШВ3Х95 | 0.205 | [6 empty] | ААШВ 3*95 | 0.18
119 |  | 0345 | 506481 КЛ 0,4 кВ от ТП-16, протяженностью 0,906 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-16 | ул.Ленина | 1 | 1991 | 93093 | 61441.38 | 31651.62 | от ТП16 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 1.296 | [6 empty] | ААШВ 3*70+1*35+ААШВ 3*95+1*35+АВВГ 3*95+1*35+ААШВ 3*50+1*16+АПбШВ 3*95+1*50 | 0.606
120 |  | 0350 | 506484 КЛ 0,4 кВ от ТП-18, протяженностью 0,81 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-18 | ул.Фабричная | 1 | 1998 | 21008 | 7983.06 | 13024.94 | от ТП18 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.81 | [6 empty] | ААШВ 3*50 | 0.81
121 |  | 0359 | 506486 КЛ 0,4 кВ от ТП-21, протяженностью 0,966 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-21 | г.Суоярви | 1 | 1971 | 57091 | 57091 | 0 | от ТП21 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.97 | [6 empty] | ААБ 3*95+1*35+АСБ 3*50+1*25+АСБ 3-50+1*35+ААБ 3*70+1*35 | 0.17
122 |  | 0362 | 506487 КЛ 0,4 кВ от ТП-22, протяженностью 0,06 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-22 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 19650 | 4726.92 | 14923.08 | от ТП22 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.2 | [6 empty] | АВВГ 4*70+АВВГ 4*25+АВВГ 4*10 | 0.06
123 |  | 0368 | 506488 КЛ 0,4 кВ от ТП-24, протяженностью 2,152 км | КЛ 0,4 кв от ТП-24 | ул.Ленина | 1 | 1970 | 287579 | 287579 | 0 | отТП24 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 4.55 | [6 empty] | АСБ 3*95+1*35+АСБ 3*70+1*35+ААВВ5-1 3*95 | 1.052
124 |  | 0373 | 506489 КЛ 0,4 кВ от ТП-25, протяженностью 0,65 км, | КЛ 0,4 кВ от ТП-25 | ул.Ленина | 1 | 1980 | 73740 | 73740 | 0 | от ТП25 | 0.4 |  | КЛ |  | АСБ3Х95 | 0,66или0,25 | [6 empty] | ААШВ 3*120+1*50+ААБ 3*95+1*35+ААБ-1 3*16 | 0.53
125 |  | 0379 | 506491 КЛ 0,4 кВ от ТП-27, протяженностью 0,38 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-27 | г.Суоярви | 1 | 1964 | 29187 | 29187 | 0 | от ТП27 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 1.31 | [6 empty] | ААШВ 3*50+1*16 | 0.38
126 |  | 0381 | 506492 КЛ 0,4 кВ от ТП-28, протяженностью 0,09 км | КЛ 0,4 кв от ТП-28 | г.Суоярви | 1 | 1973 | 9343 | 9343 | 0 | от ТП28 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.09 | [6 empty] | ААШВБ 3*50 | 0.09
127 |  | 0383 | 506493 КЛ 0,4 кВ от ТП-30, протяженностью 0,08 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-30 | Сувилахти | 1 | 1978 | 5159 | 5159 | 0 | от ТП30 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.16 | [6 empty] | ААБ 3*70 | 0.08
128 |  | 0386 | 506494 КЛ 0,4 кВ от ТП-31, протяженностью 0,429 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-31 | ул.Шельшакова ,ЦРБ | 1 | 1998 | 14672 | 5575.38 | 9096.62 | от ТП31 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.641 | [6 empty] | АБЛу 3*95+АВВГ 4*50+АВВГ 4*50+АВВГ 4*25+АВВГ 4*70 | 0.122
129 |  | 0389 | 506495 КЛ 0,4 кВ от ТП-33, протяженностью 5,665 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-33 | ул.Кайманова | 1 | 1986 | 157970 | 135854.22 | 22115.78 | от ТП33 | 0.4 |  | КЛ |  | АСБ3Х150 | 6.025 | [6 empty] | ААБ 3*95+1*50+ААБ 3*120+ААШВ 4*70+ААШВ 3*95+АСБ 3*120 | 5.265
130 |  | 0395 | 506496 КЛ 0,4 кВ от ТП-35, протяженностью 0,49 км | КЛ 0,4 кв от ТП-35 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 130351 | 33891.24 | 96459.76 | от ТП35 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.49 | [6 empty] | ААШВу 3*240 | 0.49
131 |  | 0401 | 506498 КЛ 0,4 кВ от ТП-37, протяженностью 0,28 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-37 | г.Суоярви | 1 | 1995 | 44543 | 22271.52 | 22271.48 | от ТП37 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.75 | [6 empty] | АСБ 4*240 | 0.28
132 |  | 0403 | 506499 КЛ 0,4 кВ от ТП-40, протяженностью 1,362 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-40 | г.Суоярви | 1 | 1981 | 25227 | 25227 | 0 | от ТП40 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 1.874 | [6 empty] | ААБ 3*70+1*35+АСБ 4*50+АПВГ 3*35+1*16 | 0.882
133 |  | 0407 | 506500 КЛ 0,4 кВ от ТП-47, протяженностью 0,43 км, АСБ 3х95 | КЛ 0,4 кВ от ТП-47 | ул. Кайманова | 1 | 1989 | 34839 | 25780.86 | 9058.14 | от ТП47 | 0.4 |  | КЛ |  | АСБ3Х95 | 2,16или0,43 | [6 empty] | АСБ 3*95 | 0.35
134 |  | 0413 | 506501 КЛ 0,4 кВ от ТП-52, протяженностью 0,055 км | КЛ 0,4 кВ от ТП-52 | г.Суоярви | 1 | 2001 | 3469 | 901.92 | 2567.08 | от ТП52 | 0.4 |  | КЛ |  |  | 0.055 | [6 empty] | АВВГ 4*35 | 0.055
135 |  | 0488 | 506502 КЛ 0,4 кВ- ул. Кайманова,19, протяженностью 0,97 км | КЛ 0,4 кВ - ул. Кайманова, 19 | ул. Кайманова | 8 | 2005 | 48041 | 6077.29 | 41963.71 | от ТП Кайманова | 0.4 |  | КЛ |  |  | 97.8 | [6 empty] | АСБ 4*95 | 0.097
136 |  | 0645 | 506770 КЛ-0,4 кВ от КТП-45 угольный склад | КЛ 0,4 кВ от КТП 45 | угольный склад | 6 | 2007 | 0.01 | 0.01 | 0 | от ТП45 | 0.4 |  | КЛ | [9 empty] | АВВГ 4*70 | 0.025
137 | 22 | 0296 | 506505 Производственное здание электроучастка | Производственное здание электроучастка | п.Поросозеро, ул.Центральная | 1 | 1990 | 85300 | 37318.76 | 47981.24
| 23 |  |  | Сети п. Поросозеро
138 |  | 0559 | 506506 КТП-1, 40 кВА. 6/0,4 кВ | КТП-1 | п. Поросозеро, Горького | 3 | 2006 | 50000 | 3150 | 46850 | 1 | 6/0,4 |  | КТП
139 |  | 0567 | 506507 КТП-5, 400 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-5 | п. Поросозеро, Аконьярви | 1 | 1987 | 11363 | 10249.36 | 1113.64 | 5 | 6/0,4 |  | КТП
140 |  | 0568 | 506508 КТП-7, 250 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-7 | п. Поросозеро, Аконьярви | 1 | 1984 | 61439 | 61439 | 0 | 7 | 6/0,4 |  | КТП
141 |  | 0569 | 506509 КТП-8, 100 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-8 | п. Поросозеро, Гарлоева | 1 | 1967 | 3913 | 3913 | 0 | 8 | 6/0,4 |  | КТП
142 |  | 0574 | 506510 КТП-9, 100 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-9 | п. Поросозеро, ж/д поселок | 1 | 1968 | 5050 | 5050 | 0 | 9 | 6/0,4 |  | КТП
143 |  | 0570 | 506511 КТП-10, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-10 | п. Поросозеро, Ленина | 1 | 1980 | 8396 | 8396 | 0 | 10 | 6/0,4 |  | КТП
144 |  | 0571 | 506512 КТП-11, 160 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-11 | п. Поросозеро, пилорама | 1 | 1989 | 8396 | 6834.24 | 1561.76 | 11 | 6/0,4 |  | КТП
145 |  | 0572 | 506513 КТП-13, 200 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-13 | п. Поросозеро, Красный Бор | 1 | 1987 | 11363 | 10249.36 | 1113.64 | 13 | 6/0,4 |  | КТП
146 |  | 0573 | 506514 КТП-14, 100 кВА, 6/0,4 кВ | КТП-14 | п. Поросозеро, Красный Бор | 1 | 1970 | 8050 | 8050 | 0 | 14 | 6/0,4 |  | КТП
147 |  | 0287 | 506515 ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 23,83 км | ВЛ 0,4 кВ | п. Поросозеро | 1 | 1976 | 213710 | 213710 | 0 | от ТП14 | 0.4 |  | ВЛ |  |  | 11 | [5 empty] | 315 | АС-35 | 23.83 |  |  |  | 305 | 10
148 |  | 0298 | 506516 ВЛ 6 кВ Л 29-72, протяженностью 2,99 км, А-95, опоры деревянные 50 шт. | ВЛ 6 кВ Л 29-72 | п. Поросозеро | 1 | 1968 | 125020 | 125020 | 0 | ВЛ-29-72 | 6 |  | ВЛ | 50 | А-95 | 3.5 |  |  |  |  | 50 | 47 | А-95 | 2.99 |  |  |  | 47
149 |  | 0297 | 506517 ВЛ 6 кВ Л 29-74, протяженностью 5,22 км, А-70, опоры деревянные 117 шт. | ВЛ 6 кВ Л 29-74 | п. Поросозеро | 1 | 1968 | 42742 | 42742 | 0 | ВЛ-29-74 | 6 |  | ВЛ | 117 | А-70 | 6.15 |  |  |  |  | 117 | 112 | А-70 | 5.22 |  |  |  | 112
| 24 |  |  | Сети п. Лахколампи
150 |  | 0579 | 506518 КТП-4, 250 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-4 | п. Лахколампи, Центральная | 1 | 2001 | 34000 | 13260 | 20740 | 4 | 10/0,4 |  | КТП
151 |  | 0580 | 506519 КТП-5, 160 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-5 | п. Лахколампи, ул. Школьная | 1 | 1973 | 420 | 420 | 0 | 5 | 10/0,4 |  | КТП
152 |  | 0578 | 506520 КТП-6, 100 кВА. 10/0,4 кВ | КТП-6 | п. Лахколампи, ул. Победы | 1 | 1979 | 855 | 855 | 0 | 6 | 10/0,4 |  | КТП
153 |  | 0577 | 506521 КТП-7, 160 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-7 | п. Лахколампи, ул. Приозерная | 1 | 1966 | 6300 | 6300 | 0 | 7 | 10/0,4 |  | КТП
154 |  | 0582 | 506522 КТП-11, 25 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-11 | п. Лахколампи, Южная | 1 | 1968 | 40 | 40 | 0 | 11 | 10/0,4 |  | КТП
155 |  | 0646 | 506771 ВЛ-0,4 кВ п.Лахколампи | ВЛ 0,4 кВ | п. Лахколампи |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 272 |  | 11.34 |  |  |  | 272
| 25 |  |  | Сети п. Найстенъярви
156 |  | 0576 | 506524 КТП-17, 160 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-17 | п. Найстеньярви | 1 | 1986 | 1040 | 1040 | 0 | 17 | 10/0,4 |  | КТП
157 |  | 0647 | 506772 ВЛ-0,4 кВ п.Найстеньярви | ВЛ 0,4 кВ | п. Найстеньярви |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 35 |  | 1.575 |  |  |  | 35
| 26 |  |  | Сети п. Гумарино
158 |  | 0575 | 506526 КТП-1 Гумарино, 100 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-1 | п. Гумарино | 1 | 1990 | 22289 | 17162.62 | 5126.38 | 1 | 10/0,4 |  | КТП
159 |  | 0648 | 506773 ВЛ-0,4 кВ п.Гумарино | ВЛ 0,4 кВ | п. Гумарино |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП-1 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 74 |  | 3.57 |  |  |  | 74
| 27 |  |  | Сети п. Вегарус
160 |  | 0624 | 506774 КТП-17 п.Вегарус | КТП-17 | п. Вегарус | 1 | 1988 | 0.01 | 0.01 | 0 | 17 | 10/0,4 |  | КТП
161 |  | 0444 | 506775 ВЛ-0,4 кВ п.Вегарус | ВЛ 0,4 кВ | п. Вегарус |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП17 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 79 |  | 2.944 |  |  |  | 79
| 28 |  |  | Сети п. Леппяниэми
162 |  | 0595 | 506530 КТП-13 Леппяниэми, 100 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-13 | п. Леппяниэми | 1 | 1984 | 12578 | 12578 | 0 | 13 | 10/0,4 |  | КТП
163 |  | 0338 | 506776 ВЛ-0,4 кВ п.Леппяниэми | ВЛ 0,4 кВ | п. Леппяниэми |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП13 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 33 |  | 2.2 |  |  |  | 33
| 29 |  |  | Сети п. Тунхунваара
164 |  | 0596 | 506532 КТП-14 Тунхунваара, 63 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-14 | п. Тунхунваара | 1 | 1980 | 6289 | 6289 | 0 | 14 | 10/0,4 |  | КТП
165 |  | 0340 | 506777 ВЛ-0,4 кВ п.Тунхунваара | ВЛ 0,4 кВ | п. Тунхунваара |  |  | 0.01 | 0.01 |  | от ТП14 | 0.4 |  | ВЛ |  |  | 1.55 | [5 empty] | 31 |  | 1.724 |  |  |  | 31
| 30 |  |  | Сети п. Костомукса
166 |  | 0581 | 506534 КТП-1 Костомукса, 40 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-1 | п. Костомукса | 1 | 1978 | 1980 | 1980 | 0 | 1 | 10/0,4 |  | КТП
167 |  | 0649 | 506778 ВЛ-0,4 кВ п.Костомукса | ВЛ 0,4 кВ | п. Костомукса |  |  | 0.01 | 0.01 |  | отТП1 | 0.4 |  | ВЛ | [8 empty] | 69 |  | 2.5 |  |  |  | 69
168 |  | 0650 | 506779 ВЛ-10 кВ п.Костомукса | ВЛ 10 кВ | п. Костомукса |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 10 |  | ВЛ |  |  |  | 1 |  |  |  | дерев | 13 |  | 0.92 |  |  |  | 13
| 31 |  |  | Сети п. Пийтсиеки
169 |  | 0630 | 506537 КТП-10 Пийтсиеки | КТП-10 | п. Пийтсиеки, "Тарный склад" |  | 1973 | 8993 | 8993 | 0 | 10 | 10/0,4 |  | КТП
170 |  | 0632 | 506538 КТП-11 Пийтсиеки | КТП-11 | п. Пийтсиеки, "Столярка" |  | 1974 | 5786 | 5786 | 0 | 11 | 10/0,4 |  | КТП
171 |  | 0629 | 506557 КТП-12 Пийтсиеки | КТП-12 | п. Пийтсиеки, "Школа" |  | 1973 | 7438 | 7438 | 0 | 12 | 10/0,4 |  | КТП
172 |  | 0538 | 506540 ВЛ 0,4 кВ Пийтсиеки, опоры деревянные 182 шт., ж/б 23 шт. | ВЛ 0,4 кВ | п. Пийтсиеки |  | 1973 | 71052 | 71052 | 0 | от ТП10,11,12 | 0.4 |  | ВЛ | 205 |  |  | 10.25 | 7.88 | 197 |  | 177 | 205 |  | 9.087 |  |  |  | 177 | 28
| 32 |  |  | Сети п. Суоеки
173 |  | 0627 | 506541 КТП-15 Суоеки, 160 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-15 | п. Суоеки, "Поселок" |  | 1966 | 7859 | 7859 | 0 | 15 | 10/0,4 |  | КТП
174 |  | 0628 | 506542 КТП-16 Суоеки, 160 кВА 10/0,4 кВ | КТП-16 | п. Суоеки," Школьная" |  | 1975 | 7504 | 7504 | 0 | 16 | 10/0,4 |  | КТП
175 |  | 0541 | 506543 ВЛ 0,4 кВ Суоеки, опоры деревянные 84 шт. | ВЛ 0,4 кВ | п. Суоеки |  | 1975 | 146754 | 146754 | 0 | от ТП15,16 | 0.4 |  | ВЛ | 87 |  |  | 4350 | 4160 |  |  | 87 | 80 |  | 3.04 |  |  |  | 80
| 33 |  |  | Сети п. Лоймола
176 |  | 0583 | 506780 КТП-1 п.Лоймола | КТП-1 | п. Лоймола |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 1 | 10/0,4 |  | КТП
177 |  | 0633 | 506545 КТП-4 Лоймола, 250 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-4 | п. Лоймола, Пролетарская |  | 1972 | 9865 | 9865 | 0 | 4 | 10/0,4 |  | КТП
178 |  | 0636 | 506546 КТП-5 Лоймола, 320 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-5 | п. Лоймола, Вокзальная |  | 1976 | 8544 | 8544 | 0 | 5 | 10/0,4 |  | КТП
179 |  | 0637 | 506547 КТП-6 Лоймола, 180 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-6 | п. Лоймола, "Школьная" |  | 1972 | 7468 | 7468 | 0 | 6 | 10/0,4 |  | КТП
180 |  | 0638 | 506548 КТП-7 Лоймола, 160 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-7 | п. Лоймола, "Карьерная" |  | 1970 | 7035 | 7035 | 0 | 7 | 10/0,4 |  | КТП
181 |  | 0635 | 506549 КТП-20 Лоймола. 160 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-20 | п. Лоймола, "Поселок" |  | 1985 | 7044 | 6339.6 | 704.4 | 20 | 10/0,4 |  | КТП
182 |  | 0540 | 506550 ВЛ 0,4 кВ Лоймола, опоры деревянные 322 шт. | ВЛ 0,4 кВ | п. Лоймола |  | 1970 | 125583 | 125583 | 0 | от ТП 1,4,5,6,7,20 | 0.4 |  | ВЛ | 212 |  |  | 10.6 | 7.44 | 186 |  | 212 | 212 |  | 12.23 |  |  |  | 212
| 34 |  |  | Сети п. Райконкоски
183 |  | 0631 | 506551 КТП-1 Райконкоски, 400 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-1 | п. Райконкоски, "Поселок" |  | 1967 | 8564 | 8564 | 0 | 1 | 10/0,4 |  | КТП
184 |  | 0626 | 506552 КТП-2 Райконкоски, 100 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-2 | п. Райконкоски, "Гараж" |  | 1973 | 5817 | 5817 | 0 | 2 | 10/0,4 |  | КТП
185 |  | 0634 | 506553 КТП-32 Райконкоски, 250 кВА, 10/0,4 кВ | КТП-32 | п. Райконкоски "Заречная" |  | 2001 | 8061 | 2095.86 | 5965.14 | 32 | 10/0,4 |  | КТП
186 |  | 0539 | 506554 ВЛ 0,4 кВ Райконкоски, опоры деревянные 244 шт. | ВЛ 0,4 кВ | п. Райконкоски |  | 1967 | 34668 | 34668 | 0 | от ТП 1,2,32 | 0.4 |  | ВЛ | 173 |  |  | 8.6 | 5.6 |  |  | 173 | 173 |  | 9.46 |  |  |  | 173
187 | 35 | 0651 | 506781 ВЛ-10 кВ п.Сельги-Гумарино | ВЛ 10 кВ | п. Сельги-Гумарино |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 10 |  | ВЛ |  |  |  | 47.3 |  |  |  | дерев | 231 | АС-50,АС-70 | 18.86 |  |  |  | 231
|  |  | Арендодатель | [5 empty] | от Арендодатора
Конкурсный управляющий
|  |  |  | ________________Машталер Э.Е. | [5 empty] | ______________ Леонов Н.В.