## акт1котельные и сети
Приложение к договору аренды объектов системы теплоснабжения от "___" ________ 2010 г. № _____
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
№ | Инв | Наименование объекта | Адрес | Введен в экспл. |  | к-во | Первон. | Срок | Норма | Сумма аморт. | Сумма | Остаточная | ам. | код по | мес-ц и год |  | Наименование объекта | износ за
п/п | № | и краткая его характеристика |  | м-ц | год | факт. | стоимость | использ. | ам.(год) | отч.в год | аморт.(месяц) | ст-ть на 01,01,07 | гр. | ОКОФ | заверш.эк. |  | и краткая его характеристика | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
ТЕПЛОУЧАСТОК
1 | 1 | Кот-ная с наруж.тепл.сетями цеха лесопилен. | г.Суоярви, С/шоссе,85а, РСУ | 1 | 1979 | 1 | 22000 | 40 | 2.5 | 550 | 45.8333 | 6600 | 8 | 110000000 | 1 | 2019
2 | 2 | котел У-5 кол-во секций - 14 | г.Суоярви, С/шоссе,85а, РСУ | 1 | 1972 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 |  | 1972
3 | 3 | сетевые насосы К45-30 д-р 7,5, 3000 об/м | г.Суоярви, С/шоссе,85а, РСУ | 1 | 1972.03 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 |  | 1972.03
4 | 4 | дым.труба д-р 400мм выс.20м | г.Суоярви, С/шоссе,85а, РСУ | 1 | 1972 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 |  | 1972
5 | 5 | Т.сети протяж.418 пм кол-во труб в кан.-2 | г.Суоярви, С/шоссе,85а, РСУ | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126
6 | 6 | Кот-ная встроенная в здание 48 м2 | г.Суоярви, п.Ржевский, 2а | 1 | 1979 | 1 | 495258 | 40 | 2.5 | 12381.45 | 1031.7875 | 148577.4 | 10 | 110000000 | 1 | 2019
7 | 11 | Кот-ная с оборудованием "Птицефабрика" 508м2 | пер.Фабричный,1 | 1 | 1985 | 1 | 1569792 | 40 | 2.5 | 39244.8 | 3270.4 | 706406.4 | 10 | 110000000 | 1 | 2025
8 | 12 | Насос К-150-125-315 30 кВт 1500 об/м | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 21000 | 10 | 10 | 2100 | 175 | 8400 | 4 | 142912010 | 1 | 2011
9 | 13 | Насос К-150-125-315 30 кВт 1500 об/м | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 21000 | 10 | 10 | 2100 | 175 | 8400 | 4 | 142912010 | 1 | 2011
10 | 14 | Дымосос ДН-8 ЛО 10 кВт 1500 об/м | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 25200 | 27 | 3.7 | 932.4 | 77.7 | 19605.6 | 5 | 142897030 | 1 | 2028
11 | 15 | Дымосос ДН-8 ЛО 10 кВт 1500 об/м | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 25200 | 27 | 3.7 | 932.4 | 77.7 | 19605.6 | 5 | 142897030 | 1 | 2028
12 | 16 | Котел водогрейный "Луга" № 069 | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 75290 | 27 | 3.7 | 2785.73 | 232.1442 | 58575.62 | 5 | 142897030 | 1 | 2028
13 | 17 | Котел водогрейный "Луга" № 055 | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 75290 | 27 | 3.7 | 2785.73 | 232.1442 | 58575.62 | 5 | 142897030 | 1 | 2028
14 | 18 | Котел водогрейный "Луга" № 068 | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 75290 | 27 | 3.7 | 2785.73 | 232.1442 | 58575.62 | 5 | 142897030 | 1 | 2028
15 | 19 | Котел водогрейный "Луга" № 051 | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 2001 | 1 | 75290 | 27 | 3.7 | 2785.73 | 232.1442 | 58575.62 | 5 | 142897030 | 1 | 2028
16 | 20 | дым.труба д-р 1000мм выс.19м кирп.кругл. | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 62968 | 25 | 4 | 2518.72 | 209.8933 | 7556.16 | 5 | 142897030 | 1 | 2010
17 | 21 | механизация (золоудаление нет углеподача есть треб.рем.) | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 22 | Т.трасса - к-ная компенс.222м д-р 219мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 265513 | 25 | 4 | 10620.52 | 885.0433 | 31861.56 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
19 | 23 | Т.трасса (бывш.Шк.К-ная) 413м д-р159мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1999 | 1 | 268371 | 25 | 4 | 10734.84 | 894.57 | 182492.28 | 5 | 124521126 | 1 | 2024
20 | 24 | Магистр.т/трасса - баня №2 147 м д-р 40мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 14059 | 25 | 4 | 562.36 | 46.8633 | 1687.08 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
21 | 25 | Т.трасса,С/шоссе.162 92м д-р76 мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 18142 | 25 | 4 | 725.68 | 60.4733 | 2177.04 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
22 | 26 | Т.трасса,С/шоссе,166 85м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 31844 | 25 | 4 | 1273.76 | 106.1467 | 3821.28 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
23 | 27 | Т.трасса,С/шоссе,174 30м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 11239 | 25 | 4 | 449.56 | 37.4633 | 1348.68 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
24 | 28 | Т.трасса,С/шоссе,174 40м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 14986 | 25 | 4 | 599.44 | 49.9533 | 1798.32 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
25 | 29 | Магист. т/трасса 40м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 14985 | 25 | 4 | 599.4 | 49.95 | 1798.2 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
26 | 31 | Т.трасса ул.Сосновая,14,40м д-р76мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 7888 | 25 | 4 | 315.52 | 26.2933 | 946.56 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
27 | 32 | Т.трасса ул.Сосновая,10 108м д-р76 мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 21297 | 25 | 4 | 851.88 | 70.99 | 2555.64 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
28 | 33 | Т.трасса,С/шоссе,147,56 м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 20980 | 25 | 4 | 839.2 | 69.9333 | 2517.6 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
29 | 34 | Т.трасса,С/шоссе,149,35м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 11988 | 25 | 4 | 479.52 | 39.96 | 1438.56 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
30 | 35 | Т.трасса,С/шоссе,143 62м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 23228 | 25 | 4 | 929.12 | 77.4267 | 2787.36 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
31 | 36 | Т.трасса,С/шоссе,141б,106м д-р108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 39712 | 25 | 4 | 1588.48 | 132.3733 | 4765.44 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
32 | 37 | Т.трасса,С/шоссе,141,38м д-р89мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 10236 | 25 | 4 | 409.44 | 34.12 | 1228.32 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
33 | 38 | Т.трасса,С/шоссе,135,108м д-р 89мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 29093 | 25 | 4 | 1163.72 | 96.9767 | 3491.16 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
34 | 39 | Т.трасса,С/шоссе,172,45м д-р 50мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 6573 | 25 | 4 | 262.92 | 21.91 | 788.76 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
35 | 40 | Т.трасса,С/шоссе,170,10м д-р 50мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 1461 | 25 | 4 | 58.44 | 4.87 | 175.32 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
36 | 41 | Т.трасса,С/шоссе,168,10м д-р 50мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 1461 | 25 | 4 | 58.44 | 4.87 | 175.32 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
37 | 42 | Т.трасса,С/шоссе 180,72м д-р 108мм сталь | Кот-ая "Птицефабрика" | 1 | 1985 | 1 | 4496 | 25 | 4 | 179.84 | 14.9867 | 539.52 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
38 | 43 | Встроенное здание к-ной шк.Гориленко 36м2 | 310 стрелковая дивизии, 1 | 1 | 1940 | 1 | 42248 | 40 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110000000 | 1 | 1980
39 | 48 | Дымовая труба д-р 300мм выс.18м кирпич. | К-ная шк.Гориленко,310 Стр.див. | 1 | 1971 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1971
40 | 50 | Теп.сеть от кот.8-лет.шк. на муз.шк. 2Д-57 подзем.б/кан.37м | К-ная шк.Гориленко,310 Стр.див. | 1 | 1976 | 1 | 230511 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 2001
41 | 51 | здание котельной Гагарина 96м2 | К-ная Гагарина, ул.Гагарина | 1 | 1968 | 1 | 423441 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110000000 | 1 | 1995
42 | 52 | Труба дымовая выс.18м д-р 800мм сталь бетон.фунд-т | Котельная Гагарина | 1 | 1961 | 1 | 37546 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1986
43 | 53 | Теп.сети от котельной Гагарина 80 м | Гагарина, 2,4,6 | 1 | 1960 | 1 | 86989 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1985
44 | 54 | Насосное оборуд-ние К45/30 7,5кВт 3000об/м | Котельная Гагарина | 1 | 1985 | 2 | 9044 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 1993
45 | 55 | Насос К160-20 У-2 15кВт 300об/м | Гагарина | 6 | 2004 | 1 | 25000 | 7 | 14.28 | 3570 | 297.5 | 15777.5 | 4 | 142912010 | 6 | 2011
46 | 56 | Котел У-6М 2 2секции | Гагарина | 1 | 1972 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1972
47 | 57 | Котел КВ-084 -100 | Гагарина | 9 | 2005 | 1 | 270500 | 10 | 10 | 27050 | 2245 | 234470 | 5 | 142897030 | 9 | 2015
48 | 58 | Водоподогреватель скор-й водоводяной | Гагарина | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1
49 | 60 | котельная Химлесхоз 66,46 м2 | пер.Карьерный | 1 | 1960 | 1 | 117665 | 40 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110000000 | 1 | 2000
50 | 61 | Котел водогрейный,чугунный,секц(26)У-5М | Котельная Химлесхоз | 1 | 1986 | 1 | 14067 | 27 | 3.7 | 520.479 | 43.3732 | 3136.941 | 5 | 142897030 | 1 | 2013
51 | 62 | Котел водогрейный,чугунный,секц(26)У-5М | Котельная Химлесхоз | 1 | 1986 | 1 | 14067 | 27 | 3.7 | 520.479 | 43.3732 | 3136.941 | 5 | 142897030 | 1 | 2013
52 | 63 | Котел водогрейный,чугунный,секц(26)У-5М | Котельная Химлесхоз | 1 | 1986 | 1 | 14067 | 27 | 3.7 | 520.479 | 43.3732 | 3136.941 | 5 | 142897030 | 1 | 2013
53 | 64 | Котел водогрейный,чугунный,секц(26)У-5М | Котельная Химлесхоз | 1 | 1986 | 1 | 14067 | 27 | 3.7 | 520.479 | 43.3732 | 3136.941 | 5 | 142897030 | 1 | 2013
54 | 65 | Насосное обор-ние К90-35,15кВт 300об/м К90/35 11кВт | Котельная Химлесхоз | 1 | 1996 | 2 | 5583 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 2004
55 | 66 | Труба дымовая д-р 400мм выс 20м | Котельная Химлесхоз | 1 | 1986 | 1 | 6760 | 25 | 4 | 270.4 | 22.5333 | 1081.6 | 5 | 142897030 | 1 | 2011
56 | 67 | Дымосос ДН-9-1500 11кВт 1500об/м | Котельная Химлесхоз | 1 | 2002 | 1 | 57827 | 10 | 10 | 5782.7 | 481.8917 | 28913.5 | 5 | 142897030 | 1 | 2012
57 | 68 | Циклон ЦН-15-500 4 УП | Котельная Химлесхоз | 1 | 1996 | 1 | 8000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2007
58 | 69 | Теп.сеть 1505 м от кот.Химлесхоз кол-во труб в кан.-2 | Котельная Химлесхоз | 1 | 1996 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1996
59 | 70 | здание котельной Стройуправление | Суояр/шоссе 86а | 1 | 1985 | 1 | 245639 | 59 | 1.7 | 4175.863 | 347.9886 | 153770.014 | 10 | 110000000 | 1 | 2044
60 | 71 | Котел водогрейный,чугунный,секц(10)У-6 | К-ная Стройуправление,С/ш,86а | 1 | 1970 | 1 | 4422 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1997
61 | 71 | Котел водогрейный,чугунный,секц(10)У-6 | К-ная Стройуправление,С/ш,86а | 1 | 1981 | 1 | 4422 | 27 | 3.7 | 163.614 | 13.6345 | 168.036 | 5 | 142897030 | 1 | 2008
62 | 71 | Котел водогрейный,чугунный,секц(10)У-6 | К-ная Стройуправление,С/ш,86а | 1 | 1981 | 1 | 4422 | 27 | 3.7 | 163.614 | 13.6345 | 168.036 | 5 | 142897030 | 1 | 2008
63 | 74 | Труба дымовая д-р 700 мм выс.22м | К-ная Стройуправление,С/ш,86а | 1 | 1984 | 1 | 6759 | 25 | 4 | 270.36 | 22.53 | 540.72 | 5 | 142897030 | 1 | 2009
64 | 75 | Нас.обор.К160-30 22кВт,1500об/м;К160-30 13кВт 1500об/м | К-ная Стройуправление,С/ш,86а | 1 | 1993 | 2 | 1586 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 2001
65 | 76 | Вентилятор дутьевой ЦН 06кВт 1500об/м | К-ная Стройуправление,С/ш,86а | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 142947160-142947179 | 1
66 | 77 | Теп.сети 576 м кол-во труб в кан.-2 | С/шоссе 74-86 | 1 | 1985 | 1 | 221493 | 25 | 4 | 8859.72 | 738.31 | 26579.16 | 5 | 124521126 | 1 | 2010
67 | 78 | здание котельной ДК 48м2 | ул.Гагарина ,15 | 1 | 1940 | 1 | 29574 | 59 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110000000 | 1 | 1999
68 | 79 | Теп.сети от к-ной ДК 156м подзем 36м Д50 надз 120м | на ж.д по ул.Гагарина | 1 | 1974 | 1 | 64671 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1999
69 | 80 | Котел водогрейный,чугунный,секц(20) У-5 | К-ная ДК,ул.Гагарина,15 | 1 | 1972 | 1 | 7457 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1999
70 | 81 | Котел водогрейный У-6 секц(22) | К-ная ДК,ул.Гагарина,16 | 1 | 2003 | 1 | 144109 | 27 | 3.7 | 5332.033 | 444.3361 | 122780.868 | 5 | 142897030 | 1 | 2030
71 | 82 | Труба дым.д-р 30мм выс.12м кирпич. | К-ная ДК,ул.Гагарина,17 | 1 | 1971 | 1 | 6760 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1996
72 | 83 | Насос.К-65/50-160 5,5кВт 3000об/м К45/30 7,5кВт 3000об/м | К-ная ДК,ул.Гагарина,18 | 1 | 1996 | 2 | 1076 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 2004
73 | 84 | здание котельной "Мэрия" 99,82 м2 | Шельшакова,4 | 1 | 1970 | 1 | 661843 | 59 | 1.7 | 11251.331 | 937.6109 | 245543.753 | 10 | 110000000 | 1 | 2029
74 | 86 | Котел водогрейный,чугунный,секц(38) У-6 | К-ная Птицефабрика | 1 | 1970 | 1 | 4386 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1997
75 | 86 | Котел водогрейный,чугунный,секц(38) У-6 | К-ная Птицефабрика | 1 | 1970 | 1 | 4387 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1997
76 | 88 | Водоподогреватель 07 ОСТ 34-588-68 скоростной | К-ная Мэрия, ул.Шельшакова,4. | 1 | 1984 | 1 | 6319 | 27 | 3.7 | 233.803 | 19.4836 | 941.531 | 5 | 142897030 | 1 | 2011
77 | 89 | Труба дымовая | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 1970 | 1 | 44290 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1995
78 | 95 | Теп.сети от котельной мерии 224 и 8 м | ул.Шельшакова,10,12,8 | 1 | 1984 | 1 | 213045 | 25 | 4 | 8521.8 | 710.15 | 17043.6 | 5 | 124521126 | 1 | 2009
79 | 96 | Теп.сети от котельной мерии 15 м | ул.Шельшакова,6а | 1 | 1990 | 1 | 16319 | 25 | 4 | 652.76 | 54.3967 | 5222.08 | 5 | 124521126 | 1 | 2015
80 | 97 | Теп.сети от котельной мерии 61 м | на здание администрации | 1 | 1970 | 1 | 84734 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1995
81 | 98 | Теп.сети от котельной мерии 68 м | на здание типографии | 1 | 1987 | 1 | 119767 | 25 | 4 | 4790.68 | 399.2233 | 23953.4 | 5 | 124521126 | 1 | 2012
82 | 99 | здание котельной РУС 170,95 м2 | Октябрьская,34 | 1 | 1985 | 1 | 1185938 | 40 | 2.5 | 29648.45 | 2470.7042 | 533672.1 | 8 | 110000000 | 1 | 2025
83 | 100 | Котел водогрейный,чугунный,секц(30) У-6 | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1975 | 1 | 16833 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2002
84 | 101 | Котел водогрейный,чугунный,секц(30) У-6 | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1983 | 1 | 16833 | 27 | 3.7 | 622.821 | 51.9017 | 1885.296 | 5 | 142897030 | 1 | 2010
85 | 101 | Котел водогрейный,чугунный,секц(30) У-6 | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1983 | 1 | 77899 | 27 | 3.7 | 2882.263 | 240.1886 | 8724.688 | 5 | 142897030 | 1 | 2010
86 | 103 | Котел водогрейный,секционный КВ 0,84-100 | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 9 | 2005 | 2 | 534000 | 10 | 10 | 53400 | 4432 | 427200 | 5 | 142897030 | 1 | 2015
87 | 104 | Дымосос Д-9-1500 11кВт 1000 об/м | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1994 | 1 | 9446 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2004
88 | 104 | Дымосос Д-9-1500 11кВт 1000 об/м | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. |  | 1994 |  | 9446 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2004
89 | 105 | Насос К90-55 30кВт 300об/м, К45-55 15 кВт 3000об/м | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1986 | 2 | 5249 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 1994
90 | 106 | Циклон ЦН-15-500 4 УП | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1996 | 1 | 2332 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2007
91 | 106 | Циклон ЦН-15-500 4 УП | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1996 | 1 | 2332 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2007
92 | 108 | вентилятор дутьевой 2,2 кВт 1500об/м | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 142947160-142947179
93 | 109 | Труба дымовая д-р 800 мм выс.30 | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 | 1967 | 1 | 38932 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1992
94 | 110 | Теп.сети 957м к-во труб в канале-2 | К-ная РУС, ул.Октябрьская,34. | 1 |  | 1 | 196229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030
95 | 111 | Здание котельной ЦРБ 232,8 м2 | К-ная ЦРБ, Шельшакова,17. | 1 | 1966 | 1 | 105684 | 59 | 1.7 | 1796.628 | 149.719 | 32022.252 | 10 | 110000000 | 1 | 2025
96 | 112 | Котел водогрейный,чугунный,секц У-5 | К-ная ЦРБ, Шельшакова,17. | 1 | 1966 | 1 | 12084 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1993
97 | 113 | Котел водогрейный,чугунный,секц У-5 | К-ная ЦРБ, Шельшакова,17. | 1 | 2002 | 1 | 89875 | 27 | 3.7 | 3325.375 | 277.1146 | 73248.125 | 5 | 142897030 | 1 | 2029
98 | 114 | Котел водогрейный,чугунный,секц(28) У-6М | К-ная ЦРБ, Шельшакова,17. | 1 | 1976 | 1 | 5487 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2003
99 | 115 | Котел водогрейный,чугунный,секц(28) У-6М | К-ная ЦРБ, Шельшакова,17. | 1 | 1975 | 1 | 5131 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2002
100 | 116 | Котел водогрейный,чугунный,секц(28)У-6 | К-ная ЦРБ, Шельшакова,17. | 1 | 1986 | 1 | 13755 | 27 | 3.7 | 508.935 | 42.4113 | 3067.365 | 5 | 142897030 | 1 | 2013
101 | 117 | Котел водогрейный,чугунный,секц(28) У-6 | К-ная ЦРБ, Шельшакова,17. | 1 | 1985 | 1 | 9903 | 27 | 3.7 | 366.411 | 30.5343 | 1841.958 | 5 | 142897030 | 1 | 2012
102 | 118 | Пароводонагреватель Э 14 Т-2437 ПС | Котельная ЦРБ | 1 | 1998 | 1 | 13459 | 27 | 3.7 | 497.983 | 41.4986 | 8977.153 | 5 | 142897030 | 1 | 2025
103 | 119 | Пароводонагреватель 01 ОСТ 34-588-68 | Котельная ЦРБ | 1 | 1993 | 1 | 2444 | 27 | 3.7 | 90.428 | 7.5357 | 1178.008 | 5 | 142897030 | 1 | 2020
104 | 120 | Водяной подогреватель 08ОСТ 34-588-68 | Котельная ЦРБ | 1 | 1992 | 1 | 2451 | 27 | 3.7 | 90.687 | 7.5572 | 1090.695 | 5 | 142897030 | 1 | 2019
105 | 121 | Труба дымовая д-р 730 мм выс. 30м | Котельная ЦРБ | 1 | 1966 | 1 | 45050 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1991
106 | 122 | Насос К160-20 15кВт,1500об/м К160/20 17кВт,1500об/м | Котельная ЦРБ | 1 | 1975 | 2 | 3276 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 1983
107 | 123 | Подпиточный насос К20/30 | Котельная ЦРБ | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010
108 | 124 | Циркуляционный насос 1К 65-160 | Котельная ЦРБ | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010
109 | 125 | Вентиляторы дутьевые 1,1 кВт 1500об/м, 0,6 кВт 1500об/м | Котельная ЦРБ | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 142947160-142947179
110 | 126 | Теп.сети от бойлерной 607 м | от котельной больницы | 1 | 1960 | 1 | 297559 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1985
111 | 126 | Теп.сети от бойлерной 1226м | больничный городок | 1 | 1990 | 1 | 815959 | 25 | 4 | 32638.36 | 2719.8633 | 261106.88 | 5 | 124521126 | 1 | 2015
112 | 126 | Теп.сети 44м | Котельная ЦРБ | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126
113 | 129 | Здание котельной "Октябрьская" 154,2 м2 | Октябрьская,6 | 1 | 1987 | 1 | 1018795 | 59 | 1.7 | 17319.515 | 1443.2929 | 672404.7 | 10 | 110000000 | 1 | 2046
114 | 130 | Котел водогрейный,чугунный,секционный | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 1987 | 1 | 12169 | 27 | 3.7 | 450.253 | 37.5211 | 3163.94 | 5 | 142897030 | 1 | 2014
115 | 130 | Котел водогрейный,чугунный,секционный | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 1987 | 1 | 12168 | 27 | 3.7 | 450.216 | 37.518 | 3163.68 | 5 | 142897030 | 1 | 2014
116 | 133 | Водяной подогреватель 07 ОСТ 34-588-68 скоростной | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 1987 | 1 | 3475 | 27 | 3.7 | 128.575 | 10.7146 | 903.5 | 5 | 142897030 | 1 | 2014
117 | 134 | Труба дымовая д-р 800мм выс. 30м | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 1987 | 1 | 11957 | 25 | 4 | 478.28 | 39.8567 | 2391.4 | 5 | 142897030 | 1 | 2012
118 | 135 | Дымосос Д-125 | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 2002 | 1 | 44468 | 10 | 10 | 4446.8 | 370.5667 | 22234 | 5 | 142897030 | 1 | 2012
119 | 136 | Дымосос ДН-19 | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 5 | 2004 | 1 | 27560 | 10 | 10 | 2756 | 229.6667 | 19292 | 5 | 142897030 | 5 | 2014
120 | 137 | Насос К90/35 15кВт 3000об/м | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 1987 | 1 | 1049 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 1995
121 | 137 | Насос К 90/35 11кВт 3000об/м | К-ная Октябрьская, ул.Окт-кая.6, | 1 | 1987 | 1 | 1049 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 1995
122 | 140 | Теп.сети от кот-ной Октябрьской 110 м | на д/сад "Елочка", на баню №3 | 1 | 1961 | 1 | 4200 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1986
123 | 141 | Теп.сети от кот-ной Октябрьской 108 м 133мм | ул.Гагарина, Советская | 1 | 1961 | 1 | 4100 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1986
124 | 142 | Теп.сети от кот-ной Октябрьской 60 м д-р 76мм | ул.Советская,25 | 1 | 1961 | 1 | 2300 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1986
125 | 143 | Теп.сети от к-ной 220 м д-р 57мм 108м д-р 89мм 96м д-р76 -16м | ул.Гагарина 22,20,24 Советская,18,20 | 1 | 1961 | 1 | 8206 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1986
126 | 144 | Здание котельной "Старой редакции" 17,5 м2 | Победа,4 | 1 | 1956 | 1 | 22233 | 40 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110000000 | 1 | 1996
127 | 145 | Теп.сети откотельной Редакции 59 м | на дом пионеров | 1 | 1974 | 1 | 3600 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1999
128 | 146 | Теп.сети от котельной Редакции 300 м | на жилые дома | 1 | 1974 | 1 | 22017 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1999
129 | 147 | Котел водогрейный, чугунный, секц(20) | К-ная Редакция, ул.Победы,4. | 1 | 1979 | 1 | 4182 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 2007
130 | 148 | Котел У-6 20 секций | К-ная Редакция, ул.Победы,4. | 1 | 2003 | 1 | 147370 | 27 | 3.7 | 5452.69 | 454.3908 | 125559.24 | 5 | 142897030 | 1 | 2030
131 | 149 | Труба дым. Д-р 400мм выс. 15м | К-ная Редакция, ул.Победы,4. | 1 | 1973 | 1 | 8301 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1998
132 | 150 | Насос К 65-50-160 5,5 кВт 3000об/м | Котельная Ст.редакция | 1 | 2004 | 1 |  | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 2012
133 | 151 | Насос К 20-30 4 кВт 3000об/м | Котельная Ст.редакция | 1 | 1976 | 1 | 28705 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 | 1 | 1984
134 | 152 | вентиляция приточно-вытяжная 1,1 кВт 1500об/м | Котельная Ст.редакция | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 142947160-142947179 |  | 0
135 | 153 | Здание котельной Почты 36 м2 | 310 Стр. дивизии | 1 | 1959 | 1 | 60204 | 59 | 1.7 | 1023.468 | 85.289 | 11077.536 | 10 | 110000000 | 1 | 2018
136 | 154 | Котел водогрейный,чугунный,секц(16)У-5 | К-ная Почта, ул.310 Стр. дивизии | 1 | 1960 | 1 | 3415 | 27 | 3.7 | 0 | 0 |  | 5 | 142897030 | 1 | 1987
137 | 154 | Котел водогрейный,чугунный,секц(16)У-5 | К-ная Почта, ул.310 Стр. дивизии | 1 | 1960 | 1 | 3415 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1987
138 | 160 | Теп.сети от к-ной Почты 82м д-р 57мм | на ж.д № 2, гараж | 1 | 1966 | 1 | 37493 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1991
139 | 161 | Теп.сети от к-ной Почты 81м 45мм-22м 57мм -59м | на поликлинику | 1 | 1976 | 1 | 105118 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 2001
140 | 162 | здание котельной Маяковского 22,8 м2 | Маяковского, 5 | 1 | 1979 | 1 | 24417 | 59 | 1.7 | 415.089 | 34.5907 | 12794.508 | 10 | 110000000 | 1 | 2038
141 | 163 | Котел водогрейный,чугунный,секц(16) У-5 | К-ная Маяковского, п.Маяковского | 1 | 1961 | 1 | 7432 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1988
142 | 164 | Котел водогрейный,чугунный,секц(24) У-5 | К-ная Маяковского, п.Маяковского | 1 | 1961 | 1 | 8743 | 27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1988
143 | 165 | Труба дымовая д-р 350мм выс.12м | К-ная Маяковского, п.Маяковского | 1 | 1968 | 1 | 31807 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1993
144 | 167 | Насос К 20-30 4 кВт 3000об/м | К-ная Маяковского, п.Маяковского | 1 | 2004 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 142912010 |  | 2004
145 | 168 | Тепловые сети 378 пм | К-ная Маяковского, п.Маяковского | 1 | 1979 | 1 | 29324 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 2004
146 | 169 | Здание котельной Сувилахти 28м2 | Тикиляйнена, 9а | 1 | 1981 | 1 | 29574 | 40 | 2.5 | 739.35 | 61.6125 | 10350.9 | 8 | 110000000 | 1 | 2021
147 | 170 | Котел водогрейный,чугунный,секц(28)У-6 | К-ная Сувилахти ул.Тикиляйнена | 1 | 1981 | 1 | 4575 | 27 | 3.7 | 169.275 | 14.1062 | 173.85 | 5 | 142897030 | 1 | 2008
148 | 171 | Котел водогрейный,чугунный,секц(26)У-4 | К-ная Сувилахти ул.Тикиляйнена | 1 | 2003 | 1 | 149219 | 27 | 3.7 | 5521.103 | 460.0919 | 127134.588 | 5 | 142897030 | 1 | 2030
149 | 172 | Котел водогрейный,чугунный,секц(26)У-4 | К-ная Сувилахти ул.Тикиляйнена | 1 | 2003 | 1 | 118674 | 27 | 3.7 | 4390.938 | 365.9115 | 101110.248 | 5 | 142897030 | 1 | 2030
150 | 173 | Насос К45-30 7,5кВт 3000об/м | К-ная Сувилахти ул.Тикиляйнена | 1 | 2003 | 2 | 14076 | 8 | 12.5 | 1759.5 | 146.625 | 7038 | 4 | 142912010 | 1 | 2011
151 | 174 | Труба дымовая д-р400 мм выс.24м | К-ная Сувилахти ул.Тикиляйнена | 1 | 1961 | 1 | 15983 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142897030 | 1 | 1986
152 | 175 | Теп.сети от котельной Сувилахти 319м | 8-ми летняя школа ул.Тикиляйнена | 1 | 1966 | 1 | 51465 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124521126 | 1 | 1991
153 | 176 | Вентилятор дутьевой нет э/двигателя | К-ная Сувилахти ул.Тикиляйнена | 1 | 1961 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 142947160-142947179 |  | 1961
154 | 283 | Тепловые сети от кот.РМЗ кот | пер.Ржевский | 7 | 2004 | 1 | 43346 | 25 | 4 | 1733.84 | 144.4867 | 39011.4 | 5 | 124521126 | 7 | 2029
155 | 536 | Дымосос л.вр.ДН-9 сэ/дв.15/1500 | Теплоучасток | 7 | 2006 | 1 | 44067.8 | 10 | 10 | 4389.12 | 365.76 | 42239 |  |  |  | 2016
156 | 561 | Насос UPS 40-180 F серии 200, 3х400В, № 964 01 979 | Теплоучасток | 11 | 2006 | 1 | 21186.44 | 10 | 10 | 2110.2 | 175.85 | 21010.59 |  |  |  | 2016
157 | 641 | Дымосос ДН-9 с эл.двиг.11/1000пр.вр. | теплоучасток | 5 | 2007 | 1 | 45394.07 | 10 | 10 | 4539.36 | 378.28 | - |  |  | 5 | 2017
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 12390410.31 |  |  | 371917.277 | 30965.9398
|  | Передал | Принял
|  | _______________________/Машталер Э.Е. | __________ /Леонов Н.В.
|  | "___" ________ 2010 г. | "___" ________ 2010 г

## акт2болерная
Перечень муниципального имущества, предназначенного для осуществления деятельности по теплоснабжению на территории Суоярвского муниципального района .
№ | Инв | Наименование объекта | Адрес | Введен в экспл. |  | к-во | Первон. | Срок | Норма | Сумма аморт. | Сумма
п/п | № | и краткая его характеристика |  | м-ц | год | факт. | стоимость | использ. | ам.(год) | отч.в год | аморт.(месяц)
1 |  | Насосная бойлерная | ул. Нухи Идрисова / Набережная
2 | 178 | Насосная установка К100-65-250 | ул. Нухи Идрисова / Набережная | 1 | 2003 | 1 | 34885 | 7 | 14.28 | 4981.58 | 415.13
3 | 179 | Подогреватель ПП-1-32-7-2 | ул. Нухи Идрисова / Набережная | 1 | 2003 | 2 | 165452 | 27 | 3.7 | 6121.72 | 510.14
4 | 180 | Тепловой пункт | Фабричная | 1 | 1995 | 1 | 8769 | 40 | 2.5 | 219.23 | 18.27
5 | 183 | Насос откачки конденсата 2 К20/30 э/дв.АО2-52-2 4кВт | бойлерная | 1 | 1989 | 1 | 6814 | 8 | 12.5 | 0 | 0
6 | 184 | эл/сил. оборуд.ящ.упр/9,щит сил/2,задв-и/с э/пр/16,КЛ | бойлерная | 1 | 1995 |  | 250416 | 27 | 3.7 | 9265.39 | 772.12
7 | 185 | Охл.конд.с всп.оборуд-ем ВВП-4-325-4 ТУ 3113-001-002 | бойлерная | 1 | 1995 | 1 | 5756 | 27 | 3.7 | 212.97 | 17.75
8 | 186 | вспомогательное оборудование | бойлерная | 1 | 1995 |  | 103225 | 27 | 3.7 | 3819.33 | 318.28
9 | 187 | Трубопроводы с запорной арматурой 7шт | бойлерная | 1 | 1995 | 1 | 209982 | 27 | 3.7 | 7769.33 | 647.44
10 | 188 | Пароводяной подогреватель ПСВ-63-7-15 | бойлерная | 1 | 1995 | 3 | 4636 | 27 | 3.7 | 171.53 | 14.29
11 | 190 | КИП и Ав.суж-е ус-во диаф-а 3шт. Сосвсп.приб-и | бойлерная | 1 | 1995 | 1 | 27136 | 8.6 | 11.6 | 0 | 0
12 | 191 | Преобр-ль Сапфир со всп. Приб. 5 шт. | бойлерная | 1 | 1995 | 1 | 52524 | 8.6 | 11.6 | 0 | 0
13 | 192 | КИП и Ав. Приб. Регул-ий ПС 25 3 шт. | бойлерная | 1 | 1995 | 1 | 4914 | 8.6 | 11.6 | 0 | 0
14 | 193 | КИП и Ав.потенциаметр КСМ-140 со вспприб-и | бойлерная | 1 | 1995 | 1 | 12390 | 8.6 | 11.6 | 0 | 0
15 | 194 | КИП и Ав исполн-й мех-зм со всп.приб-и | бойлерная | 1 | 1995 | 1 | 13386 | 8.6 | 11.6 | 0 | 0
16 | 195 | Рекон-ия выч-ль к-ва тепВКТ-5/1 клем 280-901/30ш Каб.ввод Д27 с клем.кор. | бойлерная - Картон.фабрика | 2 | 2004 |  | 34811.18 | 5 | 20 | 6962.24 | 580.19
17 | 196 | Метран-300 ПР-25-0,01 02 ОП | Суоярвская картонная фабрика | 2 | 2004 | 1 | 10200 | 5 | 20 | 2040 | 170
18 | 197 | Теп.сети от бойлерной 160м подз.кан.2Д-125 | от ТК диспет-кая до ТК ул.Ленина | 1 | 1963 | 1 | 184300 | 25 | 4 | 0 | 0
19 | 198 | Теп.сети от бойлерной 70м подз.кан.2Д-100 | на среднюю школу | 1 | 1963 | 1 | 80600 | 25 | 4 | 0 | 0
20 | 199 | Теп.сети от бойлерной 36м подз. Кан.2Д-100 | на здание интернат ул.Ленина | 1 | 1963 | 1 | 41500 | 25 | 4 | 0 | 0
21 | 200 | Теп.сети от бойлерной 28м подз.кан.2Д-100 | Кинотеатр "Космос" | 1 | 1963 | 1 | 32300 | 25 | 4 | 0 | 0
22 | 201 | Теп.сети от бойлер. 40м подз.кан.2Д-80/27м 2Д-57/13м | ул.Ленина, 33 | 1 | 1989 | 1 | 46100 | 25 | 4 | 1844 | 153.67
23 | 202 | Теп.сети от бойлерной 25м подз.кан2Д-100 | ул.Ленина, 35 | 1 | 1963 | 1 | 28800 | 25 | 4 | 0 | 0
24 | 203 | Теп.сети от бойлер 134м подз.кан.2Д-76/40м 2Д-100/94м | ул.Ленина на здание "ХВЕ" | 1 | 1963 | 1 | 154300 | 25 | 4 | 0 | 0
25 | 204 | Теп.сети от бойлерной 87м подз.к.2Д-76/387 | д/сад "Березка" | 1 | 1989 | 1 | 100200 | 25 | 4 | 4008 | 334
26 | 205 | Теп.сети от бойлерной 83м подз.к.2Д-100 | ул.Ленина, 43 | 1 | 1989 | 1 | 95600 | 25 | 4 | 3824 | 318.67
27 | 206 | Теп.сети от бойлер 183м подз.к.2Д-169/132м 2Д-100/51м | ул.Ленина, 45 | 1 | 1989 | 1 | 210800 | 25 | 4 | 8432 | 702.67
28 | 207 | Теп.сети от бойлерной 72м подз.к.2Д-100 | ул.Ленина, 41 | 1 | 1989 | 1 | 82900 | 25 | 4 | 3316 | 276.33
29 | 208 | Теп.сети от бойлер 325м подз.к.2Д-159135м 2Д-133/190м | пл.Дзержинского - ул.Ленина | 1 | 1989 | 1 | 374316 | 25 | 4 | 14972.64 | 1247.72
30 | 209 | теплотрасса реконструкция | д/с Березка | 1 | 2003 |  | 44031 | 25 | 4 | 1761.24 | 146.77
31 | 210 | Теп.сети от бойлерной 196м подз.к.2Д-108 | ул.Фабричная от ЦТП до ТК 1-4 | 1 | 1992 | 1 | 69754 | 25 | 4 | 2790.16 | 232.51
32 | 211 | Теп.сети от бойлерной 50м подз.к.2Д-76 | ул.Фабричная . 8а | 1 | 1992 | 1 | 69754 | 25 | 4 | 2790.16 | 232.51
33 | 212 | Теп.сети от бойлерной 35м подз.к.2Д-57 | ул.Ленина | 1 | 1992 | 1 | 119659 | 25 | 4 | 4786.36 | 398.86
34 | 213 | Инженер.сети теплотрассы 60м д-125мм сталь | ул.Победы,11 | 1 | 1979 | 1 | 23460 | 25 | 4 | 0 | 0
35 | 214 | Инженер.сети теплотрассы 60 м д-125мм сталь | ул.Победы,13 | 1 | 1979 | 1 | 23460 | 25 | 4 | 0 | 0
36 | 215 | Инженер.сети теплотрассы 70м д-125мм сталь | ул.Победы, 32 | 1 | 1981 | 1 | 27390 | 25 | 4 | 0 | 0
37 | 216 | Инженер.сети теплотрассы 45м д-70мм | ул.Победы, 34 | 1 | 1981 | 1 | 17595 | 25 | 4 | 0 | 0
38 | 217 | Инженер.сети теплотрассы 45м д-50мм | ул.Победы, 36 | 1 | 1981 | 1 | 17595 | 25 | 4 | 0 | 0
39 | 218 | Инженер.сети теплотрассы 75м д-50мм | ул.Победы, 38 | 1 | 1981 | 1 | 29326 | 25 | 4 | 0 | 0
40 | 219 | Инженер.сети теплотрассы 54м д-50мм | ул.Фабричная,7 | 1 | 1989 | 1 | 21114 | 25 | 4 | 844.56 | 70.38
41 | 220 | Инженер.сети теплотрассы 68,5м д-50мм | ул.Фабричная,9 | 1 | 1989 | 1 | 26784 | 25 | 4 | 1071.36 | 89.28
42 | 221 | Инженер.сети теплотрассы 33м д-50мм | ул.Фабричная,11 | 1 | 1989 | 1 | 12903 | 25 | 4 | 516.12 | 43.01
43 | 222 | Инженер.сети теплотрассы 280м д-76мм | ул.Нухи Идрисова,1 | 1 | 1972 | 1 | 109483 | 25 | 4 | 0 | 0
44 | 223 | Инженер.сети теплотрассы 70м д-76мм | ул.Нухи Идрисова,2 | 1 | 1972 | 1 | 27370 | 25 | 4 | 0 | 0
45 | 224 | Инженер.сети теплотрассы 15м д-76мм | ул.Нухи Идрисова,3 | 1 | 1972 | 1 | 5865 | 25 | 4 | 0 | 0
46 | 225 | Инженер.сети теплотрассы 20м д76мм | ул.Нухи идрисова,4 | 1 | 1972 | 1 | 7820 | 25 | 4 | 0 | 0
47 | 226 | Инженер.сети теплотрассы 40м д-76мм |  | 1 | 1973 | 1 | 15640 | 25 | 4 | 0 | 0
48 | 227 | Инженер.сети теплотрассы 35м д-76мм | ул.Нухи Идрисова,5 | 1 | 1973 | 1 | 13685 | 25 | 4 | 0 | 0
49 | 228 | Инженер.сети теплотрассы 85м д-76мм | ул.Нухи Идрисова,7 | 1 | 1973 | 1 | 33236 | 25 | 4 | 0 | 0
50 | 229 | Инженер.сети теплотрассы 55м д-100мм | ул.Набережная,14 | 1 | 1973 | 1 | 21505 | 25 | 4 | 0 | 0
51 | 230 | Инженер.сети теплотрассы 55м д-76мм | ул.Нухи Идрисова,9 | 1 | 1973 | 1 | 21505 | 25 | 4 | 0 | 0
52 | 231 | Инженер.сети теплотрассы 30м д-100мм | ул.Набережная,16 | 1 | 1973 | 1 | 11730 | 25 | 4 | 0 | 0
53 | 232 | Инженер.сети теплотрассы 30м д-100мм | ул.Набережная,16а | 1 | 1973 | 1 | 11730 | 25 | 4 | 0 | 0
54 | 233 | Инженер.сети теплотрассы 30м д-100мм | ул.Набережная,18 | 1 | 1973 | 1 | 19550 | 25 | 4 | 0 | 0
55 | 234 | Инженер.сети теплотрассы 50м д-100мм | ул.Набережная,20 | 1 | 1973 | 1 | 19550 | 25 | 4 | 0 | 0
56 | 235 | Инженер.сети теплотрассы 83м д-78мм | ул.Ленина,6 | 1 | 1979 | 1 | 32454 | 25 | 4 | 0 | 0
57 | 236 | Инженер.сети теплотрассы 120м д-100мм | ул.Набережная,30 | 1 | 1984 | 1 | 46921 | 25 | 4 | 1876.84 | 156.4
58 | 237 | Инженер.сети теплотрассы 8м д-35мм | ул.Ленина,9 | 1 | 1981 | 1 | 3128 | 25 | 4 | 0 | 0
59 | 238 | Инженер.сети теплотрассы 21м д-50мм | Садовый переулок,5 | 1 | 1981 | 1 | 8211 | 25 | 4 | 0 | 0
60 | 239 | Инженер.сети теплотрассы 15м д-50мм | ул.Ленина,20 | 1 | 1985 | 1 | 5865 | 25 | 4 | 234.6 | 19.55
61 | 240 | Инженер.сети теплотрассы 16м д-50мм | ул.Садовая,21 | 1 | 1991 | 1 | 6256 | 25 | 4 | 250.24 | 20.85
62 | 241 | Инженер.сети теплотрассы 30м д-125мм | ул.Победы,7 | 1 | 1979 | 1 | 11730 | 25 | 4 | 0 | 0
63 | 242 | Инженер.сети теплотрассы 65м д-125мм | ул.Победы,9 | 1 | 1979 | 1 | 25415 | 25 | 4 | 0 | 0
64 | 243 | Т.трасса от бойлерной 800м д-130мм | до Идрисова | 1 | 1996 | 1 | 201891 | 25 | 4 | 8075.64 | 672.97
65 | 244 | Теп.сети подз.к.2Д-100 80м | на ж.д.№10ул.Лесная | 1 | 1981 | 1 | 27900 | 25 | 4 | 0 | 0
66 | 245 | Теп.сети 115м | от ж.д.№7 к Айно ул.Победы | 1 | 1981 | 1 | 40100 | 25 | 4 | 0 | 0
67 | 246 | Теп.сети Магистр.400м ЦТП Фабричная167м над 2Д200 | Фабричная | 1 | 1981 | 1 | 58300 | 25 | 4 | 0 | 0
68 | 247 | Теп.сети магистр.отпайка Садовый п.110м 2Д-100 надз. | Садовый пер. | 1 | 1990 | 1 | 38400 | 25 | 4 | 1536 | 128
69 | 248 | Тепловые сети от бойлерной 400м | ул.Садовая и пер.Садовый | 1 | 2002 | 1 | 139600 | 25 | 4 | 5584 | 465.33
70 | 249 | Теп.сети 45м подз.2Д-100 | на р-н 3х этаж.застр. Ленина | 1 | 1981 | 1 | 15700 | 25 | 4 | 0 | 0
71 | 250 | Теп.сети 70м надз.2Д-57 | на зд-ния №2,4 по Ленина | 1 | 1989 | 1 | 24400 | 25 | 4 | 976 | 81.33
72 | 251 | Теп.сети 100м надз.2Д-100 | на зд.Суд.прист.ул.Ленина,16 | 1 | 1990 | 1 | 34900 | 25 | 4 | 1396 | 116.33
73 | 252 | Т.сети 143м Надз.2Д133-125 2Д76-18м | на ж.д.№9 Лесная | 1 | 1995 | 1 | 49900 | 25 | 4 | 1996 | 166.33
74 | 253 | Теп.сети 190м н/з 2Д-150 | от ТК3 до Сберб.ул.Победы | 1 | 1989 | 1 | 66367 | 25 | 4 | 2654.68 | 221.22
75 | 254 | Теп.сети от бойлерной 6 м п/з 2Д-89 26м,2Д-57-43 | Суоярвское шоссе,8 | 1 | 1988 | 1 | 782823 | 25 | 4 | 31312.92 | 2609.41
76 | 255 | Теп.сети от бойлерной 395м н/з 2Д-219-92 п/з 303м Д219 | Мебельный магазин ТК С/ шоссе,8 | 3 | 1982 | 1 | 419104 | 25 | 4 | 0 | 0
77 | 256 | Магистр.теплотрасса 685м надз. Д-р273мм | пусковой комплекс Победа | 1 | 2000 | 1 | 3038922 | 25 | 4 | 121556.88 | 10129.74
78 | 257 | Теп.сети от бойлерной 60м подз. 2Д-89мм | на ж/д № 9 по ул.Кайманова | 1 | 1981 | 1 | 46435 | 25 | 4 | 0 | 0
79 | 258 | Теп.сети от бойлерной 250м подз. 2Д-250 | на ж/д № 17 по ул.Кайманова | 1 | 1995 | 1 | 58967 | 25 | 4 | 2358.68 | 196.56
80 | 259 | Теп.сети от бойлерной 144м надз. 2Д-100 | на бассейн | 1 | 1985 | 1 | 6368 | 25 | 4 | 254.72 | 21.23
81 | 260 | Теп.сети 1896м н/з.2Д-400/862,2Д-325/37,п/зД325/410м Д273/247м | бойлерная - Кайманова 13 | 1 | 1979 | 1 | 2919299 | 25 | 4 | 0 | 0
82 | 261 | Теп.сети от бойлерной 62м подз. 2Д-62 | на ж/д № 11 по ул.Кайманова от ТК-9 | 1 | 1986 | 1 | 41308 | 25 | 4 | 1652.32 | 137.69
83 | 262 | Теп.сети от бойлерной 75м подз.2Д75 | к ж.д № 7 по ул.Кайманова | 1 | 1988 | 1 | 103729 | 25 | 4 | 4149.16 | 345.76
84 | 263 | Теп.сети от бойлерной 70м подз. 2Д-79 | на ж.д № 4 С/шоссе | 1 | 1975 | 1 | 172244 | 25 | 4 | 0 | 0
85 | 264 | Теп.сети от бойлерной 120м подз. 2Д-76/50м 2Д-50/70м | Фабричная, 8,5а | 1 | 1993 | 1 | 4350 | 25 | 4 | 174 | 14.5
86 | 265 | Теп.сети от бойлерной 135м подз.лот.15м 2Д-57 120м | от зд.Прокуратуры до РКЦ ул.Победы | 1 | 1985 | 1 | 904 | 25 | 4 | 36.16 | 3.01
87 | 266 | Теп.сети от бойлерной 24м подз.2Д 57 | на ж.д № 16а ул.Фабричная | 1 | 1998 | 1 | 79739 | 25 | 4 | 3189.56 | 265.8
88 | 267 | Теп.сети от бойлерной 30м подз. 2Д-40 | на ж.д № 14 ул.Фабричная | 1 | 1994 | 1 | 821 | 25 | 4 | 32.84 | 2.74
89 | 268 | Теп.сети от бойлерной 75м подз.2Д-89 | Суоярвское шоссе, 6 | 1 | 1998 | 1 | 49430 | 25 | 4 | 1977.2 | 164.77
90 | 269 | Теп.сети от бойлерной 60м 2Д 100/34 2Д-50/26 | Суоярвское шоссе, 5,7 | 1 | 1981 | 1 | 243155 | 25 | 4 | 0 | 0
91 | 270 | Теп.сети от бойлерной 40м подз. 2Д-40 | Фабричная,10 | 1 | 1993 | 1 | 5953 | 25 | 4 | 238.12 | 19.84
92 | 271 | Теп.сети от бойлерной 81м п/з 2Д-10 56м 2Д-57 25м | на ж/д № 32 ул.Ленина,маг."Мечта" | 3 | 1982 | 1 | 25809 | 25 | 4 | 0 | 0
93 | 272 | Теплотрасса 86м подз. 2Д-87 | к д/с ул.Кайманова | 1 | 1990 | 1 | 157110 | 25 | 4 | 6284.4 | 523.7
94 | 273 | Теп.сети от бойлерной 50м подз. 2Д/108 | от ТК 5 до ТК на ул.Кайманова1,3 | 1 | 1985 | 1 | 12400 | 25 | 4 | 496 | 41.33
95 | 274 | Теп.сети от бойлерной 154м подз.2Д-108/84м,2Д-87/70м | от ж/д № 1 до ж/д № 1а по.Кайманова | 1 | 1985 | 1 | 38349 | 25 | 4 | 1533.96 | 127.83
96 | 275 | Теп.сети от бойлерной 50м подз.2Д-108 | от ТК 5 до ж/д № 1 ул.Кайманова | 3 | 1982 | 1 | 49148 | 25 | 4 | 0 | 0
97 | 276 | Теп.сети от бойлерной 20м подз.2Д-100 | Ленина,36 | 1 | 1995 | 1 | 4420 | 25 | 4 | 176.8 | 14.73
98 | 277 | Теп.сети от бойлерной 175м надз.2Д-125/70м,2Д-50/90м | на баню,гаражи ул.Нухи Идрисова | 1 | 1982 | 1 | 397736 | 25 | 4 | 0 | 0
99 | 278 | Теп.сети от бойлерной 156м подз.2Д-159/108м,2Д-133/48м | Лесная,3 | 1 | 1996 | 1 | 201281 | 25 | 4 | 8051.24 | 670.94
100 | 279 | Теп.сети от бойлерной 50м надз.2Д-50 | Суоярвское шоссе,9 | 3 | 1982 | 1 | 385650 | 25 | 4 | 0 | 0
101 | 280 | Теп.сети от б-й Ленина,15 65пм | Ленина,15 | 1 | 2003 | 1 | 283800 | 25 | 4 | 11352 | 946
102 | 281 | Теп.сети от б-й Н.Идрисова,16 340пм | Нухи Идрисова,16 | 1 | 2003 | 1 | 72600 | 25 | 4 | 2904 | 242
103 | 282 | Теп.сети пер.Комсомольский,5 ж.д. 4кв. | пер.Комсомольский,5 | 7 | 2004 | 1 | 45500 | 25 | 4 | 1820 | 151.67
104 | 284 | Электрокомпрессор | Теплоучасток | 6 | 2004 | 1 | 16325 | 7 | 14.28 | 2331.21 | 194.27
105 | 285 | Сварочный аппрат | Теплоучасток | 1 | 1991 | 1 | 2895 | 9 | 11 | 0 | 0
106 | 485 | оборудование на кот. Картон. Фабрика | Теплоучасток | 3 | 2005 |  | 10211.72 | 10 | 10 | 1021.17 | 85.1
107 | 486 | Теплотрасса, прот.20 пм | Теплоучасток Кайманова,19 | 8 | 2005 | 1 | 409368 | 15.1 | 6.6 | 27018.29 | 2251.52
108 | 529 | Подогреватель на ЦТП Фабричная | Теплоучасток | 12 | 2005 | 1 | 189156 | 10 | 10 | 18840 | 1570
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14311253.9 |  |  | 365861.55 | 30488.44
Э.Е. Машталер